关于深圳市水务（集团）有限公司DN50及以上口径水表压力变送器年度供应商集中采购项目招标更正补充公告

各投标人：

关于深圳市水务（集团）有限公司DN50及以上口径水表压力变送器年度供应商集中采购项目招标工作，现对相关需求做如下更正补充：

1.招标人将对样品委托第三方独立检测机构做防水老化测试。根据检测机构对本次委托检测的要求，请投标人随样品附3m（±5cm）规格的电缆线，远端接头把分线剥好（以方便检测为准）。由于检测设备受限，本次样品电缆不需要配金属护套管，但应能承受同样等级的工作温度、防护等级等性能要求。投标人应提供压力变送器说明书及接线说明。

2.因第三方检测机构对样品检测要求细化及疫情防控、排期、检测等因素影响，调整提交样品时间至2022年12月8日17:00（北京时间）前，以及投标截止时间至2022年12月15日10:00（北京时间）。

3.待招标结果公示后，中标单位的样品招标人将留下作为样品留样封存。未中标的投标人须于10个工作日内自行取回上述投标样品。逾期未取回的产品，招标人有权自行处理。

其他要求等不变，特此公告。

深圳市水务（集团）有限公司

中国水星网

2022年12月5日