**布沙分公司关于龙珠社区龙珠花园C区10栋DN300污水管等20处小区应急清疏项目采购的请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称

龙珠社区龙珠花园C区10栋DN300污水管等20处小区应急清疏项目

（二）采购原因

经核实，龙珠社区龙珠花园C区10栋DN300污水管、龙珠花园A区2栋2一2申通快递门口DN300污水管、吉盛昌工业区9栋DN300污水管、吉盛昌工业区1号楼a栋DN300污水管、吉盛昌工业区f栋DN300污水管、布吉街道可园社区富文工业区内DN100雨水管、DN400污水管，布吉街道木棉湾社区京南路2-9家嘉公寓门口DN300污水管、龙威花园外围商铺门口DN400污水管、可园社区富文工业区DN400污水管、DN100雨水管，龙珠社区龙威花园京南路26-41门口DN400污水管、布吉街道布吉东网格泉森红木棉创意园内排水沟、木棉湾社区泉森红木棉创意园3栋DN200污水管、木棉湾社区泉森红木棉创意园2栋门口DN300雨水管、兴业花园进岗亭管道应急清疏DN300污水管、可园社区兴业花园4栋DN300污水管、布吉街道布吉东网格可园社区茂业书画交易广场内主楼后车道DN200雨水管、布吉街道布吉东网格可园社区茂主楼后车道DN300污水管、木棉湾社区新区一巷内DN400污水管、布吉街道布吉东网格可园社区可园南区DN300污水管、可园社区富文工业区内简单创造汽车维修中心DN500污水管淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。

1. 项目内容

拟计划

1.清疏龙珠社区龙珠花园C区10栋DN300污水管约100m，淤积深度0.2m，淤泥量5m³；

2.清疏龙珠花园A区2栋2一2申通快递门口DN300污水管约90m，淤积深度0.3m，淤泥量6.94m³；

3.吉盛昌工业区9栋DN300污水管约50m、淤积深度0.3m，总淤泥量3.88m³；

4.清疏吉盛昌工业区1号楼a栋DN300污水管约50m，淤积深度0.3m，淤泥量3.99m³；

5.清疏吉盛昌工业区f栋DN300污水管约50m，淤积深度0.3m，淤泥量3.88m³；

6.清疏布吉街道可园社区富文工业区内DN100雨水管约120m，淤积深度0.1m，DN400污水管约100m，淤积深度0.25m，淤泥量9.92m³。

7.清疏布布吉街道木棉湾社区京南路2-9家嘉公寓门口DN300污水管约100m，淤积深度0.3m，淤泥量7.06m³。

8.清疏龙威花园外围商铺门口DN400污水管200m，淤积深度0.25m，淤泥量17.19m³。

9.清疏可园社区富文工业区DN400污水管约230m，淤积深度0.2m，DN100雨水管约100m，淤积深度0.1m，淤泥量16.39m³。

10.清疏龙珠社区龙威花园京南路26-41门口DN400污水管80m，淤积深度0.3m，淤泥量8.55m³。

11.清疏布吉街道布吉东网格泉森红木棉创意园内排水沟长约350m、宽0.4m、淤积深度0.25m，，淤泥量35m³。

12.清疏木棉湾社区泉森红木棉创意园3栋DN200污水管约90m，淤积深度0.2m，淤泥量3.21m³。

13.清木棉湾社区泉森红木棉创意园2栋门口处DN300雨水管约100m，淤积深度0.1m，淤泥量2.52m³。

14.清疏兴业花园进岗亭DN300污水管约20m，淤积深度0.2m，淤泥量1.31m³。

15.清疏可园社区兴业花园4栋DN300污水管约30m，淤积深度0.08m，淤泥量0.76m³。

16.清疏布吉街道布吉东网格可园社区茂业书画交易广场内主楼后车道DN200雨水管约20m，淤积深度0.1m，淤泥量0.62m³。

17.清疏布吉街道布吉东网格可园社区茂主楼后车道DN300雨水管约120m，淤积深度0.3m，淤泥量9.4m³。

18.清疏木棉湾社区新区一巷内DN400污水管约150m，淤积深度0.2m，淤泥量9.88m³。

19.清疏布吉街道布吉东网格可园社区可园南区DN300污水管约50m，淤积深度0.2m，淤泥量3.65m³。

20.清疏可园社区富文工业区内简单创造汽车维修中心DN500污水管约120m，淤积深度0.45m，淤泥量23.21m³。

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司 (根据实施外协队伍选择)负责清疏。2023 年3月14 日进场，2023年4月10日完成。

理由：深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为18.6万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2023年4月26日