**布沙分公司关于宝丽路3-1号等76处市政路地面设施维修项目采购的请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称

宝丽路3-1号等76处市政路地面设施维修项目

（二）采购原因

接投诉反映及巡查人员日常巡查发现，深圳市龙岗区布吉街道德兴社区宝丽路3-1号等76处市政路地面设施维修项目位置均有排水设施存在不同程度损坏，严重影响正常交通通行及存在较大安全隐患，需安排紧急抢修。

1. 项目内容

本项目位于深圳市龙岗区布吉街道：

1. 德兴社区宝丽路3-1号更换污水井盖1套；
2. 德兴社区宝丽桥右侧第三个检查井更换污水井盖1套安装防坠网1套；
3. 凤凰社区文博路半山道1号门口更换雨水井盖1套；
4. 布吉街道布吉西网格吉华路29号人行道上更换污水井盖1套；
5. 布吉街道布吉西网格布吉社区布吉老街更换污水井盖1套；
6. 布吉街道布吉西网格，德进路5号路灯旁更换污水井盖1套；
7. 布吉社区布吉一村西门街11号对面垃圾池旁更换雨水篦子3套；
8. 布吉西网格布吉社区罗径街13-2号门前更换污水井盖1套、安装防坠网1套；
9. 布吉社区罗径街九号门前更换污水井盖1套、安装防坠网1套；
10. 布吉社区布吉一村西门街2号垃圾池旁更换雨水篦子3套；
11. 布吉社区宝丽路98号，起点二手车交易中心右侧更换雨水箅子1套；
12. 布吉社区布吉一村和兴街61-2号门口修复雨水箅子基座；
13. 长龙社区长吉路25 号门前更换雨水井盖1套；
14. 文景社区布吉广场路更换污水井盖1套；
15. 文景社区布吉广场路2号街道办门前更换雨水井盖1套；
16. 长龙社区粒上皇吉华路222-21号门前更换雨水井盖1套；
17. 长龙社区千依唯吉华路222-27号门前更换雨水井盖1套；
18. 长龙社区长景路7号平价超市门前更换雨水篦子1套；
19. 长龙社区金鹏路26号金鹏大酒店左前方更换雨水井盖1套；
20. 长龙社区金鹏路3 -7号生小派门前路面修复污水检查井1套；
21. 长龙社区金鹏路3-11号中国金店右侧污水检查井安装防坠网1套；
22. 长龙社区吉宏街2-5号门前雨水检查井安装防坠网1套；

23.长龙社区新龙路35-1门前修复雨水篦子1套；

24.文景社区地铁14号线工地后方东西干道与中兴路交汇处桥洞旁污水检查井安装防坠网1套；

25.长龙社区新兴街 34-5旁 (惠八方便利店) 门口污水检查井安装防坠网1套；

26.长龙社区布中路12-11号门前污水检查井安装防坠网1套；

27.长龙社区美杜兰华庭新兴街30-2号门前污水检查井安装防坠网1套；

28.长龙社区长龙路77-2号门前修复污水井盖1套，安装防坠网1套；

29.长龙社区长龙路 59-1号门前更换污水井盖1套，安装防坠网1套；

30.长龙社区金鹏路32号门前污水检查井安装防坠网1套；

31.长龙社区长龙路 112-2 号门前污水检查井安装防坠网1套；

32.长龙社区长龙路 114-3 号门前污水检查井安装防坠网1套；

33.长龙社区吉宏街3号门前污水检查井安装防坠网1套；

34.西环路万和丰美食城门口修复雨水篦子2套；

35. 长龙社区布华路56-3更换雨水井盖1套；

36.文景社区布中路12-1号门前检查井安装防坠网1套；

37.长龙社区金鹏路3-14号检查井安装防坠网1套；

38.南三社区新民路40-2号门前检查井安装防坠网1套；

39.文景社区教育新村进出口往吉政路路上更换雨水箅子1套；

40.布吉街道文景社区储运路36号门前更换污水井盖1套；

41.布吉街道长龙社区长龙路111百果园门前路面更换污水井盖1套；

42.长龙社区金鹏大酒店门旁吉宏街反向检查井安装防坠网1套；

43.布吉街道长龙社区吉宏街11号门旁检查井安装防坠网1套；

44.布吉街道长龙社区吉宏街11号门旁检查井安装防坠网1套；

45.布吉街道长龙社区吉宏街2-5号门前检查井安装防坠网1套；

46.文景社区布吉广场路 1南门口检查井安装防坠网1套；

47.文景社区布吉广场路 1南保安亭旁检查井安装防坠网1套；

48.长龙社区金鹏路28号门旁检查井安装防坠网1套；

49.长龙社区德兴城布华路82号门前检查井安装防坠网1套；

50.凤凰社区文博路紫瑞花园幼儿园旁更换雨水井盖1套；

51.布吉中网格长龙新村长景路4号旁检查井安装防坠网1套；

52.布吉社区布吉街105号门前更换雨水井盖1套；

53.布吉街道中网长龙新村长景路 22 号旁安装防坠网1套；

54.布吉街道中网长龙新村长景路 22-1 号旁安装防坠网1套；

55.布吉圩社区百花一街13-4阿梅修改衣服门店前更换雨水箅子1套；

56.龙岭社区龙岭路东路70-3号安装防坠网1套；

57.龙岭社区布岭路6号修复雨水箅子基础4座；

58.布吉中网格长龙新村长景路24-2旁安装防坠网1套；

59.布吉社区布吉一村和兴街61-2号门口修复雨水箅子1套；

60.长龙社区长吉路25 号门前更换雨水井盖1套；

61.文景社区布吉广场路更换污水井盖1套；

62.文景社区布吉广场路2号街道办门前更换雨水井盖1套；

63.文景社区吉政路 69 号(科城实验学校) 门前修复污水井盖基座；

64.布吉街道钱排村后山修复污水井附近破损暗沟；

65.长龙社区长龙路爱玛店铺门前路段更换雨水井盖1套；

66.文景社区吉政路8 号怡和园旁修复雨水篦子基座；

67.文景社区吉政路 26 号富安佳广场对面马路修复污水井盖1套；

68.布吉西网格布吉河排口BJH-M-Y004R内截污堰拆除；

69.布吉西网格布吉河宝丽桥下排口BJH-M-Y005R内截污堰需要拆除；

70.龙岭山庄9栋二单元门口更换B125污水井盖1套、安装防坠网1套；

71.布吉社区西片区粤宝花园51号东门门口宝丽路修复雨水篦子1座；

72.龙岭社区龙岭西路28-16号更换污水井盖1套；

73.龙岭社区龙岭西路28-13号更换污水井盖1套；

74.文景社区吉政路(豪展阁幼儿园)门前修复雨水篦子1套

75.南三社区新民路57-2沐辰造型，门前右侧更换B125污水井盖1套、安装防坠网1套；

76.布吉西网格深圳市东升学校岗亭门口红绿灯处，西环路市政主干道更换污水井盖1套；

拟计划：对以上位置进行维修。

**二、 采购方式**

采购方式：直接发包

由深圳市晟楷桦建筑工程有限公司负责抢修。

理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。2023年8月31日进场，2023年9月22日完成。根据“深圳市水务（集团）有限公司采购管理办法和实施细则”中“深圳市水务（集团）有限公司工程项目采购实施细则”的“四十二条中（一）（3）集团全资或控股子公司具有相应资质和实施能力的，燃气、电力、消防等特殊专业工程及应急工程、抢险救灾工程可直接发包。其中对于应急工程、抢险救灾工程，在情况十分紧急，不立即开始抢修施工则会对集团公司的生产经营或社会形象造成较大负面影响的，可直接组织实施，但应在30个自然日内补办相关审批手续。”本次抢修情况十分紧急，同时根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2021-2023年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：SW2021-02-002）”通过择优方式确定深圳市华胜建设集团有限公司、深圳盐港建设工程有限公司、深圳市文灿建设工程有限公司、深圳市晟楷桦建筑工程有限公司、汕头市建安实业（集团）有限公司、深圳市绿城建筑有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。故采用直接发包方式由深圳市晟楷桦建筑工程有限公司。

**三、招标控制价**

该项目估算价为15.68万。

本项目因估算价小于30万，不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

1. **合同特殊条款**

 因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务

布沙分公司布吉水务所

2023年10月19日