**布沙分公司关于宝丽桥下064号排口等18处市政清疏项目的采购请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

宝丽桥下064号排口等18处市政清疏项目

（二）采购原因

接投诉反映及巡查人员日常巡查发现，布吉西网格:宝丽桥下064号排口、布吉圩社区宝丽路与百花一街交汇处、德兴社区莲花水沿河截污管、龙岭社区龙岭东路133号、德兴社区德进路污水处理厂一期后门、德兴社区德进路污水厂一期后门、吉华路与粤宝路交处接红绿灯到粤宝路与西环路交接处红绿灯、布吉社区粤宝桥旁绿化带处、吉华路155号、德兴社区桑达宝工业区内、西环路格塘新村东区入口处、凤凰社区格塘新村109-1门口、龙岭社区龙岭路、龙岭社区龙岭新村内（污水）、龙岭社区龙岭新村内（雨水）、龙岭社区龙岭学校门口辅路路段、布吉社区正向街76-7门口、凤凰社区八约三街1-26号门前人行道等18处市政排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

布吉西网格：

1.宝丽桥下064号排口雨水井抽排，0.25台班。

2.清疏布吉圩社区宝丽路与百花一街交汇处DN300污水管85m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约5.84m³。

3.清疏德兴社区莲花水沿河截污管DN600污水203m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约22.64m³。

4.清疏龙岭社区龙岭东路133号DN200污水管约97m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约2.89m³。

5.清疏德兴社区德进路污水处理厂一期后门DN500污水管约64m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约4.69m³。

6.德兴社区德进路污水厂一期后门污水井抽排，0.25台班，DN600气囊封堵一处。

7.清疏吉华路与粤宝路交处接红绿灯到粤宝路与西环路交接处红绿灯雨水口38座。

8.清疏布吉社区粤宝桥旁绿化带处DN400污水管约47m，淤积深度约0.37m，总淤泥量约5.57m³。

9.清疏吉华路155号DN400污水管约115m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约13.7m³。

10.清疏德兴社区桑达宝工业区内明沟，长234\*宽0.4\*淤积深度0.2m，总淤泥量约18.72m³。

11.清疏西环路格塘新村东区入口处DN400污水管约136m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约16.2m³。

12.清疏凤凰社区格塘新村109-1门口DN200雨水管约56m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.67m³。

13.清疏龙岭社区龙岭路DN300污水管约278m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约19.09m³。

14.清疏龙岭社区龙岭新村内DN300污水管约370m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约11.97m³，DN600污水管约300m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约38.81m³，明沟长100m、宽0.4m、淤积深度0.2m，淤泥量约8m³。

15.清疏龙岭社区龙岭路DN500雨水管约356m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约29.62m³。

16.清疏龙岭社区龙岭学校门口辅路路段DN300污水管约258m，淤积深度约0.12m，总淤泥量约6.81m³。

17.清疏布吉社区正向街76-7门口DN300污水管约62m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约2.38m³。

18.清疏凤凰社区八约三街1-26号门前人行道DN400污水管约38m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约2.69m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年1月1日进场，2024年1月15日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为19.7万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年1月23日