**布沙分公司关于德兴社区梦清公园等30处小区清疏项目的采购请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

德兴社区梦清公园等30处小区清疏项目

（二）采购原因

接投诉反映及巡查人员日常巡查发现，布吉西网格:德兴社区梦清公园内、布吉圩社区布吉中心广场、德兴社区粤宝花园内、布吉圩社区布吉街89-4号门前、德兴社区德兴花园德祿苑1栋、凤凰社区文博雅苑后面A105、凤凰社区格塘新村304号、凤凰社区西环路格塘统建楼8栋119号、德兴社区德兴花园德福苑4栋、凤凰社区西环路145-13德富源北方饺子店门前、德兴社区德兴花园7栋后方、龙岭社区龙岭东路老干部机械式立体停车场内、布吉社区布吉街9号、布吉圩社区布吉中心广场观光电梯、德兴社区布吉西环路d、德兴社区莲花水沿河截污、德兴社区公园、布吉社区格栅井、德德兴社区德兴花园德寿苑5栋D单元、德兴社区德兴花园德祿苑1栋后、德兴花园德寿苑5栋D单元门旁、德兴社区德兴花园西环路155号德寿苑3栋c单元、德兴社区德兴小学食堂旁边、德兴社区德兴小学内、德兴社区德兴小学内部、德兴社区德禄苑栋 A单元门口、德兴社区德兴花园布吉西环路182-3德生堂大药房、龙岭社区龙岭西路5号、德兴社区泽润华庭停车场门口、文博雅苑A栋后面等30处小区排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

布吉西网格：

1.清疏德兴社区梦清公园内d300污水管约200m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约7.07m³。

2.布吉圩社区布吉中心广场雨水井应急抽排1.2个台班。

3.清疏德兴社区粤宝花园内d400污水管树根约35m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.2m³。

4.清疏布吉圩社区布吉街89-4号门前d300污水管约25m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约1.75m³。

5.清疏德兴社区德兴花园德祿苑1栋d200污水管约161m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约4.07m³。

6.清疏凤凰社区文博雅苑后面A105门明沟长65米、宽0.45米、高0.4，淤积深度约0.4m，总淤泥量约11.70m³。

7.清疏凤凰社区格塘新村304号d400雨水管约43m，淤积深度约0.12m，总淤泥量约1.36m³。

8.清疏凤凰社区西环路格塘统建楼8栋119号d300污水管约121m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约5.36m³。

9.清疏德兴社区德兴花园德福苑4栋d300污水管约35m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.24m³。

10.清疏凤凰社区西环路145-13德富源北方饺子店门前污水井1座。

11.清疏德兴社区德兴花园7栋后方d200污水管约89m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约2.4m³。

12.清疏龙岭社区龙岭东路老干部机械式立体停车场内d300污水管约108m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约3.49m³。

13.清疏布吉社区布吉街9号地下室抽排0.5个台班。

14.清疏布吉圩社区布吉中心广场观光电梯d300雨水管约25m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约1.72m³。

15.清疏德兴社区布吉西环路d300污水管约156m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约5.05m³。

16.清疏德兴社区莲花水沿河截污d600雨水管约32m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约4.52m³；沉砂池长2.7、宽2.7，淤积深度1.3米，总淤泥量约9.48m³。

17.清疏德兴社区公园d600雨水管约51m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约7.21m³。

18.清疏布吉社区格栅井沉淀池长8m、宽7m、淤积深度0.8m，总淤泥量约44.8m³。

19.清疏德兴社区德兴花园德寿苑5栋D单元d150污水管约20m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.35m³。

20.清疏德兴社区德兴花园德祿苑1栋后d200污水管约50m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.49m³。

21.清疏德兴花园德寿苑5栋D单元门旁d150污水管约18m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.21m³。

22.清疏德兴社区德兴花园西环路155号德寿苑3栋c单元d200污水管约96m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约2.96m³。

23.清疏德兴社区德兴小学食堂旁边d400污水管约22m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.82m³。

24.清疏德兴社区德兴小学内d200污水管约108m，淤积深度约0.17m，总淤泥量约3.07m³。

25.清疏德兴社区德兴小学内部d300污水管约81m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约5.10m³。

26.清疏德兴社区德禄苑栋 A单元门口d200污水管约71m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约2.11m³。

27.清疏德兴社区德兴花园布吉西环路182-3德生堂大药房d200污水管约108m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约2.73m³。

28.清疏龙岭社区龙岭西路5号d300污水管约43m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.95m³。

29.清疏德兴社区泽润华庭停车场门口d300污水管约102m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约6.64m³。

30.清疏文博雅苑A栋后面暗沟长163m，宽0.3m，高0.3m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约7.34m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2023年12月5日进场，2024年1月16日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为15.5万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年1月20日