- 布沙分公司关于文景社区政清6-7-1号等30处小区应急清疏项目的采购请示

- 一、  采购需求

（一）采购项目名称

文景社区政清6-7-1号等30处小区应急清疏项目

（二）采购原因

经核实：

文景社区政清6-7-1号d300污水管、文景社区大世纪花园d300污水管、文景社区吉庆路40号大世纪花园d400污水管、长龙社区启元学校图书馆前d200污水管、长龙社区金利路48-21门前d400污水管、南三社区新三村小区54门前污水井、长龙社区吉华路170-13号d400污水管、文景社区天虹商场停车场入口处d500污水管、文景社区东方煜储发路6号至储发路14-1号门前d400污水管、文锦社区新利苑小区d300污水管、文景社区大世纪杰座d400污水管、南三社区布李路燕发一次性餐具批发门口d200污水管、南三社区布李路140号锦锋粮油左侧d300污水管、长龙社区美杜兰华庭d300、d200污水管、文锦社区文雅豪庭吉兴路6-1美宜佳d300污水管、长龙社区美杜兰华庭d300污水管、文景社区吉政路10号华昱花园6栋d300污水管、文景社区吉政路147号d600污水管、文景社区金运花园金运路70号d300污水管、文景社区布吉街道办d300污水管、南三社区金运路38号吉大花园A栋d500污水管、南三社区新龙路2-2号d200污水管、文景社区储运路36号路面d300污水管、文景社区大世纪花园吉庆路2-14号门前d300污水管、文景社区中心花园政清路6-1号d400污水管、长龙社区美杜兰小区布中路12-5号d300污水管、长龙社区美杜兰小区布中路12-19号d300污水管等淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。文景社区大世纪杰座d800雨水管、文景社区富安广场吉政路14附7号应急抽排、文锦社区文雅豪庭吉兴路6-1美宜佳后巷子d400雨水管、长龙社区布中路12-1-1门前d400雨水管等淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

- （三）项目内容

拟计划：

1.清疏文景社区政清6-7-1号d300污水管约65m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.95m³。

2.清疏文景社区大世纪花园d300污水管约95m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约3.36m³

3.清疏文景社区吉庆路40号大世纪花园d400污水管约103m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约6.06m³。

4.清疏长龙社区启元学校图书馆前d200污水管约65m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.64m³。

5.清疏长龙社区金利路48-21门前d400污水管约76m，淤积深度约0.38m，总淤泥量约9.10m³。

6.清疏南三社区新三村小区54门前污水井1座。

7.清疏长龙社区吉华路170-13号d400污水管约66m，淤积深度约0.39m，总淤泥量约8.24m³。

8.清疏文景社区天虹商场停车场入口处d500污水管约151m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约18.57m³。

9.清疏文景社区东方煜储发路6号至储发路14-1号门前d400污水管约143m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约14.46m³。

10.清疏文锦社区新利苑小区d300污水管约56m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.64m³。

11.清疏文景社区大世纪杰座d400污水管约143m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约7.20m³；d800雨水管约132m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约24.78m³。

12.文景社区富安广场吉政路14附7号应急抽排1个台班。

13.清疏南三社区布李路燕发一次性餐具批发门口d200污水管约43m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.28m³。

14.清疏南三社区布李路140号锦锋粮油左侧d300污水管约52m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约2.30m³。

15.清疏长龙社区美杜兰华庭d300污水管约41m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.45m³；d200污水管约57m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.76m³。

16.清疏文锦社区文雅豪庭吉兴路6-1美宜佳后巷子d400雨水管约67m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约4.20m³。

17.清疏文锦社区文雅豪庭吉兴路6-1美宜佳d300污水管约95m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约3.07m³。

18.清疏长龙社区美杜兰华庭d300污水管约43m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约1.39m³。

19.清疏长龙社区布中路12-1-1门前d400雨水管约71m，淤积深度约0.17m，总淤泥量约3.61m³。

20.清疏文景社区吉政路10号华昱花园6栋d300污水管约55m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约2.33m³。

21.清疏文景社区吉政路147号d600污水管约35m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约3.3m³。

22.清疏文景社区金运花园金运路70号d300污水管约63m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约2.79m³。

23.清疏文景社区布吉街道办d300污水管约143m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约9m³。

24.清疏南三社区金运路38号吉大花园A栋d500污水管约56m，淤积深度约0.4m，总淤泥量约9.43m³。

25.清疏南三社区新龙路2-2号d200污水管约26m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.78m³。

26.清疏文景社区储运路36号路面d300污水管约86m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约5.76m³。

27.清疏文景社区大世纪花园吉庆路2-14号门前d300污水管约82m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约5.62m³。

28.清疏文景社区中心花园政清路6-1号d400污水管约83m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约9.89m³。

29.清疏长龙社区美杜兰小区布中路12-5号d300污水管约105m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约7.21m³。

30.清疏长龙社区美杜兰小区布中路12-19号d300污水管约83m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约5.81m³。

- 二、采购方式

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2023年12月5日进场，2024年1月15日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

- 三、招标控制价

该项目估算价为17.8万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

四、 合同特殊条款

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年1月26日