关于南山区泵站所王京坑泵站、牛城泵站等8项泵站应急清疏项目采购的请示

南山分公司：

深圳市南山区泵站所管辖内以下泵站淤积严重，影响泵站运行，根据现场实际勘查情况如下：

- 1、王京坑泵站内一号不规则形泵坑清疏量为30.07立方米；王京坑泵站内二号不规则形泵坑清疏量为30.07立方米；

2、牛城泵站内泵坑长12.6米，宽0.9米，清疏量为9.07立方米；

3、麒麟山泵站内一号泵坑长14.2米，宽1.25米，清疏量为21.30立方米；麒麟山泵站内二号泵坑长6.2米，宽3米，清疏量为18.60立方米；

4、蛇口4#泵站内一号泵坑长4.8米，宽1.15米，清疏量为3.20立方米。蛇口4#泵站内二号泵坑长4.8米，宽1.15米，清疏量为3.86立方米。

5、蛇口5#泵站内一号泵坑长12.6米，宽1.25米，清疏量为9.45立方米。蛇口5#泵站内二号泵坑长12.6米，宽1.25米，清疏量为6.30立方米。

- 6、望海泵站内泵坑长5米，宽3米，清疏量为6.00立方米；

- 7、后海泵站内一号半圆形泵坑半径9米，清疏量为108.09立方米；后海泵站内二号不规则形泵坑清疏量为37.65立方米；后海泵站内三号不规则形泵坑清疏量为38.43立方米；

- 8、南山村泵站内圆形泵坑半径3米，清疏量为42.39立方米。

以上合计总清疏量为364.48立方米，概算为148233.73元。

结算以实际发生额经第三方审核为准。费用从南山分公司维修改造年度预算内列支。根据集团《采购管理办法和实施细则》等规定，我所拟开展对南山区泵站所西部一号泵站等4项泵站应急清疏项目采购工作，具体如下：

一、本次工程采取直接发包方式，委托南山分公司年度预选承包商实施。

二、结算以实际发生额和第三方审计结果为准，并按照集团公司规定的下浮率下浮。

三、工程项目资金来源为企业自筹。

妥否，请批示！

附件：1.工程预算书

南山区泵站所

2024年1月9日