项目编号：HW11723125

宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目

招

标

文

件

采   购   人： 宁国水务有限公司

日    期： 2024.2

- 邀 请 函

根据宁国水务有限公司《采购管理办法规定》及生产经营工作需要，决定对宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目实施邀请招标。

一、 项目名称：宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目

二、项目内容：PE/PPR管材及管件

三、投标人资格条件

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

- 具有有效的省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生生产许可证批件或省下放审批权到地级市卫生部门颁发的设计饮用水卫生生产许可证批件；

- 投标人具有独立的法人资格,具有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的生产厂家；

- 投标人必须具备良好的售后服务保障体系，以保证本产品的售后服务。

- 提供生产厂家的投标产品地市级及以上质量技术监督部门或具有资质第三方检测单位出具的产品质量检测报告

四、最高限价：总价125.00万元。

五、获取招标文件应提供以下资料：

1、获招标人的邀请，出具单位介绍信；

2、单位代表的有效身份证件原件及复印件。

以上资料复印件使用A4纸张，并加盖公章，报名资料不退还。

六、相关时间和地点的规定：

1、投标报名及招标文件发售时间、投标文件递交时间、递交投标文件截止时间、开标时间：招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn）发布时间为准

投标报名及招标文件发售地点：招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn）本项目不接受联合体投标。

- 6、投标文件递交及开标地点：宁国水务有限公司二楼会议室及招标采购数字管理平台。

七、招标文件售价： 本项目不采用

八、联系方法：

联系人：余清

联系电话：18205639394

回   执  单

为了确认贵公司已收到此招标邀请书并参与本次招投标,请贵公司收到此函后,务必在开标时间前回执,将回执单盖章签字，并回传至我公司或者另附于投标文件封面。如没有确认回执,我公司将视同贵公司弃权。非常感谢您的合作支持!（也可电子版回传邮箱978473775@qq.com）

投标单位(盖章):

授权代表(签字):

日期:

- 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：见邀请函 |
| 2 | 招标人：见邀请函 联系人：见邀请函 电话：见邀请函 |
| 3 | 招标代理机构：见邀请函 招标代理机构地址：见邀请函 |
| 4 | 供货地点：招标人指定地点 |
| 5 | 本项目资金已落实。 |
| 6 | 投标人资格要求：见邀请函 |
| 7 | 质量要求：完全符合国家质量标准及国家相关强制性认证要求。 供货期：根据招标人要求供货，中标人必须在招标人发出供货通知后七日内将货物运至指定地点。 免费质保期：两年。 |
| 8 | 招标文件中所提质保期是针对投标人提供的所有货物的所有组成。 |
| 9 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 10 | 踏勘现场：招标人不组织统一踏勘现场的活动，投标人经招标人同意后自行踏勘现场。如投标人不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 11 | 投标预备会：不召开 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间： 1、投标人若对招标文件有任何疑问，应当在投标截止时间5日前，以书面文档向招标人提出澄清要求。 2、投标人对招标文件的任何疑问，都必须在规定的时间内提出，否则，不接受投标人针对招标文件提出的质疑和投诉。 |
| 13 | 招标人澄清的时间： 招标人在提交投标文件截止时间3天前，发出对招标文件的澄清或修改内容。 |
| 14 | 重要提示： 1、本招标文件、澄清、修改等相关资料均通过招标人进行发放，请投标人自行咨询相关情况。投标人必须及时向招标人查询有无相关澄清、修改等内容。 2、在开标前，投标人必须主动查询相关信息，招标人（招标代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 15 | 分包：不允许 |
| 16 | 递交投标文件地点：见邀请函 投标文件递交的截止时间：见邀请函 联系人：见邀请函 联系电话：见邀请函 |
| 17 | 开标时间：见邀请函 开标地点：见邀请函 |
| 18 | 投标有效期： 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | - 招标代理服务费的金额：本项目不采用 2、汇款采用方式：银行汇款。 |
| 20 | 是否允许递交备选投标方案：不允许 |
| 21 | 签字和盖章要求： 签字：法定代表人或其委托代理人签字 盖章：投标人单位公章、法定代表人或其委托代理人印鉴章 |
| 22 | 是否退还投标文件：不退还 |
| 23 | 评审方法：详见第六章“评标办法”。 |
| 24 | 投标文件份数及格式： 正本1份，副本 4份，采用A4文本；（投标文件应装订成册并密装） |
| 25 | 装订及密封要求： （1）投标文件牢固装订成册。 （2）投标文件的密封袋上应加盖投标人单位公章或法定代表人 (或其委托代理人)签名（章）。 |
| 26 | 投标文件的密封袋上写明项目名称、投标人名称。 |
| 27 | 密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况。 注：因投标文件涉及商业敏感信息，我公司在开标阶段仅对投标文件的密封性及参加开标人员的身份进行公开核查，投标文件内容由评委自行查验。 |
| 28 | 评标委员会构成： 5人或5人以上的单数； |
| 29 | 评标委员会推荐的中标侯选人数：1 名中标候选人 |
| 30 | 履约担保（本项目不采用） （1）履约担保的形式：以汇款方式将履约保证金汇入招标人指定的银行帐号。 （2）履约担保的金额： （3）中标公示后如无争议，中标人须在签订合同前将履约保证金汇入招标人指定的银行账户，否则视为放弃中标。 |

二、投标人须知

（一）总   则

1、适用范围

1.1本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章制定的，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2本招标文件适用于本次招标采购所述货物及相关服务的招标投标。

2、项目概述：采购清单内所有货物的采购（项目采购清单详见招标文件）。

3、合格投标人的条件

3.1须符合邀请函“投标人资格要求”条件。

3.2法律、行政法规及招标文件规定的其他条件。

3.3由于招标项目的差异性，投标人在参与具体招标项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

3.4已从招标人（招标代理机构）获取招标文件。

3.4.1凡符合规定条件的中国境内投标人有意参加投标的，请按邀请函要求领取招标文件；

3.4.2投标人从其它途径获取招标文件的，其递交的投标文件无效。

3.5本项目不接受联合体投标。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、投标风险

5.1投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

5.3投标人所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由投标人自行承担。

6、投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

6.1国家对本次投标货物的生产、销售、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

6.2安徽省及宁国市等有关管理部门的相关规定；

6.3现场的相关场地情况、基础建设、电力供应等情况及相关设计标准；

6.4本招标文件不再对上述情况进行描述。

7、招标代理机构对招标人拖欠中标人合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，中标人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对招标人主张或要求。

8、各投标人在开标前准备的招标代理服务费用随投标文件带至开标现场，待评标结束后由中标人承担并现场交纳此费用。

9、投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

9.1法定代表人为同一个人的；

9.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.4法律和行政法规规定的其他情形。

10、因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向宣城市仲裁委员会申请仲裁。

11、本招标文件不做电子签名。

### 12、本招标文件解释权属于招标人。

（二）招标文件

13、招标文件构成

13.1招标文件包括：

第一章  邀请函

第二章  投标人须知

第三章  采购清单及相关要求

第四章  货物采购合同（格式）

第五章  投标文件格式

目录

开标一览表

投标函

货物服务投标清单一览表

对商务要求的响应

对技术要求的响应

货物服务技术方案

资格证明文件及其他重要资料

货物服务报价一览表

第六章  评标办法

13.2招标人根据本章第14条和第15条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等（包括招标文件修改和招标文件澄清），若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 14、招标文件的澄清

14.1任何潜在投标人对招标文件有异议，应当在投标截止时间5天前按邀请函中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，邮件下同）通知宁国水务公司。招标人将以书面答疑澄清的方式予以解答，投标人必须及时查询有无相关澄清、修改等内容；在规定时间内投标人未领取招标文件及查看澄清或修改的，视为已完全了解招标文件澄清或修改的内容，其风险由投标人自行承担。

14.2无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，投标人应主动查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

14.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

# 14.4投标人对招标文件的质疑必须在开标前提出。在开标后提出的任何针对招标文件的质疑，招标人有权不接受。

# 15、招标文件的修改

15.1在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

15.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

（三）投标文件的编制

16、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

17、除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

18、投标文件的编制要求

18.1 投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

18.2投标文件牢固装订成册。

18.3投标文件需编排目录、标明连续页码。

18.4投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

19、投标内容填写说明

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或评委查找不到有效文件是投标人的风险。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

19.3《开标一览表》是在开标后由评委自行查验的内容，按格式填写、统一规范。

19.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，可能会导致投标被拒绝。

20、投标报价

20.1除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。投标人在填写投标报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

20.2投标文件的货物服务投标清单一览表上应根据投标文件格式要求清楚地标明投标货物服务的名称、品牌、规格型号、制造商/服务提供商、产地、单位，货物服务报价一览表上应根据投标文件格式要求清楚地标明投标货物服务的名称（规格型号）、单位、单价。

20.2.1如果投标人在投标文件中没有列明货物服务的品牌、规格型号、制造商/服务提供商、产地，一旦中标，招标人有权进行指定且价格不作调整，投标人不得以投标文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物服务只允许有一个报价。任何有选择的投标方案和报价将不予接受。

20.3货物服务报价一览表中标明的单价应为履行合同的固定单价，不得以任何理由予以变更。投标报价包含了交付使用前的全部费用，填报的单价包括货物购置费（包括所有主材、附件、备品备件及专用工具费等）、制作费、保险费、运输费、质保期内的维修费、验收费用、风险费、成品包装费、成品保护费及招标文件中要求的相关费用 （及所有税金及合理利润）等。

20.4投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容（但为全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如投标文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在投标报价中），否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

20.5投标人应负起审慎调查的责任，投标报价中不得缺漏招标文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和招标人违约的情况外，不得以投标文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

20.6除招标文件中明确由招标人提供的货物/服务/零部件外，投标人不得将招标文件所要求的内容列为选购项，否则，评标时将把这部分价格计入其投标报价，但在授予合同时，这部分价格将从其中标价格中扣除而不予支付。

20.7投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从投标报价中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

20.8投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单，并将该备品备件价格计入投标报价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

20.9中标人应承担货物验收前的一切损耗（包括但不限于运输及其它因素可能造成的材料损耗，且该部分价格已含在投标报价内）。

21、投标保证金（本项目不采用）

22、在特殊情况下，招标人可与中标人协商延长投标文件的有效期。招标人延长有效期的要约将向所有投标人予以公示。在七日内，若中标人没有提出书面异议，视为同意招标人的要求。中标人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的中标人不能修改招标文件的其他实质性内容。

23、投标文件的正本和副本

23.1投标文件必须按照要求制作、装订。

23.1.1必须提供投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份

23.1.2每份投标文件须清楚地标明“投标文件正本”、 “投标文件副本”字样。

23.2投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印。

23.3投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。一旦发现正本与副本不一致的，以正本为准。

23.4投标人递交的所有投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请投标人自行做好备份。

23.5因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致投标文件被误读或废标等不利后果由投标人承担。

24、投标文件的签署、盖章

24.1在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由投标人法定代表人或其委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

24.2投标文件如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签名。

25、投标文件的密封

25.1投标文件应装订成册并密装。密装应该严密、不易破损。投标文件的密封袋上应加盖投标人单位公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。

（四）投标文件的递交

26、出现以下情形之一的，招标人对投标人递交的投标文件均不送交评委会评审：

26.1投标人的投标文件未按本章要求密封；

26.2逾期递交的或者未递交至指定地点的投标文件；

26.3未提供委托代理人本人有效身份证原件的；（若法定代表人到场的，须提供法定代表人本人有效身份证原件）（委托代理人或法定代表人身份的核查以投标文件中递交的授权委托书或投标人营业执照为准）

27、投标人在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知招标人（招标代理机构），使招标人（招标代理机构）能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

28、在开标后至投标有效期满之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

（五）开标

29、开标。招标人将在规定的时间、地点组织开标，欢迎投标人委派代表参加。

29.1主持人按下列程序进行开标：

29.1.1宣布开标纪律；

29.1.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

29.1.3宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

29.1.4按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

29.1.5经确认无误后交至评标委员会进行评标。

29.1.6开标结束。

（六）评标

详见第四章“评标办法”

（七）推荐中标候选人和授予合同

31、推荐中标候选人

31.1评委会将向招标人推荐1名中标候选人。

32、确定中标人及合同的签订

32.1招标人向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书并签收。（中标人须主动领取，否则由此造成的后果由投标人单方面承担）。

33、履约担保（本项目不适用）

34、合同授予

34.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

34.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失的，中标人还应当对予以赔偿。

34.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失，还应当赔偿损失。

34.4 合同一式四份。

35、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（八）保密和披露

36、投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传（已与投标人签订了合作协议的第三方除外）。

37、招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

38、招标人在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标产品的有关信息以及合约条款等。

- 第三章  采购清单及技术商务要求

技术要求

- 采购清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 1 | PE给水管 | dn20*1.6MPA | 米 | 4200 |  |  |  |
| 2 | PE给水管 | dn25*1.6MPa | 米 | 8400 |  |  |  |
| 3 | PE给水管 | dn32*1.6MPA | 米 | 2400 |  |  |  |
| 4 | PE给水管 | dn40*1.6MPa | 米 | 600 |  |  |  |
| 5 | PE给水管 | dn225*1.6MPa | 米 | 72 |  |  |  |
| 6 | PE100 SDR11 给水管 | dn50 | 米 | 1080 |  |  |  |
| 7 | PE100 SDR11 给水管 | dn63 | 米 | 8184 |  |  |  |
| 8 | PE100 SDR11 给水管 | dn90 | 米 | 4200 |  |  |  |
| 9 | PE100 SDR11 给水管 | dn110 | 米 | 3600 |  |  |  |
| 10 | PE100 SDR11 给水管 | dn160 | 米 | 360 |  |  |  |
| 11 | PE100 SDR11 给水管 | dn315 | 米 | 1 |  |  |  |
| 12 | PE100 SDR11 给水管 | dn400 | 米 | 1 |  |  |  |
| 13 | PE100 SDR11 热熔直接 | dn50 | 个 | 240 |  |  |  |
| 14 | PE100 SDR11 热熔直接 | dn63 | 个 | 1248 |  |  |  |
| 15 | PE100 SDR11 热熔直接 | dn90 | 个 | 1344 |  |  |  |
| 16 | PE100 SDR11 热熔直接 | dn110 | 个 | 980 |  |  |  |
| 17 | PE100 SDR11 热熔等径三通 | DN50 | 个 | 40 |  |  |  |
| 18 | PE100 SDR11 热熔等径三通 | DN63 | 个 | 126 |  |  |  |
| 19 | PE100 SDR11 热熔等径三通 | DN90 | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | PE100 SDR11 热熔等径三通 | DN110 | 个 | 10 |  |  |  |
| 21 | PE100 SDR11 热熔等径三通 | DN160 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | PE100 SDR11 热熔异径三通 | DN90/50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | PE100 SDR11 热熔异径三通 | DN90/63 | 个 | 160 |  |  |  |
| 24 | PE100 SDR11 热熔异径三通 | DNI10/63 | 个 | 18 |  |  |  |
| 25 | PE100 SDR11 热熔异径三通 | DN160/63 | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN25 | 个 | 2400 |  |  |  |
| 27 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN32 | 个 | 840 |  |  |  |
| 28 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN40 | 个 | 80 |  |  |  |
| 29 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN50 | 个 | 480 |  |  |  |
| 30 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN63 | 个 | 1980 |  |  |  |
| 31 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN90 | 个 | 290 |  |  |  |
| 32 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN110 | 个 | 200 |  |  |  |
| 33 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN160 | 个 | 31 |  |  |  |
| 34 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DN225 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | PE100 SDR11 热熔90°弯头 | DB315 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN63/32 | 个 | 180 |  |  |  |
| 38 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN63/40 | 个 | 41 |  |  |  |
| 39 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN90/63 | 个 | 144 |  |  |  |
| 40 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN110/63 | 个 | 108 |  |  |  |
| 41 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN110/90 | 个 | 60 |  |  |  |
| 42 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN160/90 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN32/20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN32/25 | 个 | 320 |  |  |  |
| 45 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN40/25 | 个 | 24 |  |  |  |
| 46 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN40/32 | 个 | 20 |  |  |  |
| 47 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN50/25 | 个 | 20 |  |  |  |
| 48 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN50/32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 49 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN50/40 | 个 | 30 |  |  |  |
| 50 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN63/25 | 个 | 150 |  |  |  |
| 51 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN63/50 | 个 | 192 |  |  |  |
| 52 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN160/110 | 个 | 4 |  |  |  |
| 53 | PE100 SDR11 热熔变径 | DN225/160 | 个 | 10 |  |  |  |
| 54 | PE内螺纹直接 | dn25*15 | 个 | 400 |  |  |  |
| 55 | PE内螺纹直接 | dn25*20 | 个 | 100 |  |  |  |
| 56 | PE内螺纹直接 | dn32*25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 57 | PE内螺纹直接 | dn40*32 | 个 | 48 |  |  |  |
| 58 | PE内螺纹直接 | dn50*40 | 个 | 320 |  |  |  |
| 59 | PE内螺纹直接 | dn63*50 | 个 | 1100 |  |  |  |
| 60 | PE活接外螺接 | ￠32*25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 61 | PE活接外螺接 | ￠25*20 | 个 | 10 |  |  |  |
| 62 | PE活接外螺接 | dn40*32 | 个 | 68 |  |  |  |
| 63 | PE活接外螺接 | dn50*40 | 个 | 166 |  |  |  |
| 64 | PE活接外螺接 | dn63*50 | 个 | 296 |  |  |  |
| 65 | PE外丝弯头 | 25*15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | PE内丝弯头 | 25*15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 67 | PE内丝弯头 | 25*20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 68 | PE内丝弯头 | 32*25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 69 | PE热熔直接 | dn25 | 个 | 2000 |  |  |  |
| 70 | PE热熔直接 | dn32 | 个 | 480 |  |  |  |
| 71 | PE热熔直接 | dn40 | 个 | 150 |  |  |  |
| 72 | PE电熔三通 | DN25 | 个 | 60 |  |  |  |
| 73 | PE电熔三通 | DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
| 74 | PE电熔三通 | DN40 | 个 | 30 |  |  |  |
| 75 | PE电熔三通 | DN225 | 个 | 1 |  |  |  |
| 76 | PE电熔三通 | DN400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 77 | PE电熔三通 | DN32*25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 78 | PE电熔三通 | DN40*25 | 个 | 72 |  |  |  |
| 79 | PE电熔三通 | DN40*32 | 个 | 20 |  |  |  |
| 80 | PE电熔三通 | DN50*20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | PE电熔三通 | DN50*25 | 个 | 96 |  |  |  |
| 82 | PE电熔三通 | DN50*32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 83 | PE电熔三通 | DN50*40 | 个 | 48 |  |  |  |
| 84 | PE电熔三通 | DN63*25 | 个 | 128 |  |  |  |
| 85 | PE电熔主通 | DN63*50 | 个 | 36 |  |  |  |
| 86 | PE电熔三通 | DN90*40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 87 | PE电熔三通 | DNI10*90 | 个 | 1 |  |  |  |
| 88 | PE电熔三通 | DN160*90 | 个 | 4 |  |  |  |
| 89 | PE电熔三通 | DN160*110 | 个 | 2 |  |  |  |
| 90 | PE电熔三通 | DN225*63 | 个 | 1 |  |  |  |
| 91 | PE电熔三通 | DN225*110 | 个 | 1 |  |  |  |
| 92 | PE电熔三通 | DN315*110 | 个 | 1 |  |  |  |
| 93 | PE管帽 | DN25 | 个 | 60 |  |  |  |
| 94 | PE管帽 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 95 | PE管帽 | DN40 | 个 | 10 |  |  |  |
| 96 | PE管帽 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 97 | PE管帽 | DN63 | 个 | 40 |  |  |  |
| 98 | PE外螺纹接头 | dn25*15 | 个 | 900 |  |  |  |
| 99 | PE外螺纹接头 | DN25*20 | 个 | 1800 |  |  |  |
| 100 | PE外螺纹接头 | DN32*25 | 个 | 320 |  |  |  |
| 101 | PE外螺纹接头 | DN40*32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 102 | PE外螺纹接头 | DN50*40 | 个 | 240 |  |  |  |
| 103 | PE外螺纹接头 | DN63*50 | 个 | 1400 |  |  |  |
| 104 | PE法兰头 | DN90 | 个 | 860 |  |  |  |
| 105 | PE法兰头 | DN110 | 个 | 938 |  |  |  |
| 106 | PE法兰头 | DN160 | 个 | 624 |  |  |  |
| 107 | PE法兰头 | DN225 | 个 | 95 |  |  |  |
| 108 | PPR管 | dn25*1.6MPa | 米 | 6400 |  |  |  |
| 109 | PPR管 | dn32*1.6MPa | 米 | 600 |  |  |  |
| 110 | PPR管 | dn40*1.6MPa | 米 | 24 |  |  |  |
| 111 | PPR管 | dn50*1.6MPa | 米 | 36 |  |  |  |
| 112 | PPR管 | dn63*1.6MPa | 米 | 64 |  |  |  |
| 113 | PPR管 | Dn90*1.6MPa | 米 | 12 |  |  |  |
| 114 | PPR弯头 | dn25 | 个 | 7200 |  |  |  |
| 115 | PPR弯头 | dn32 | 个 | 420 |  |  |  |
| 116 | PPR弯头 | dn40 | 个 | 24 |  |  |  |
| 117 | PPR弯头 | dn50 | 个 | 40 |  |  |  |
| 118 | PPR弯头 | dn63 | 个 | 64 |  |  |  |
| 119 | PR内丝弯头 | DN20*15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 120 | PR内丝弯头 | DN25*15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 121 | PR三通 | DN25 | 个 | 30 |  |  |  |
| 122 | PR三通 | DN32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 123 | PR三通 | DN63 | 个 | 1 |  |  |  |
| 124 | PR三通 | DN32*25 | 个 | 240 |  |  |  |
| 125 | PR三通 | DN50*25 | 个 | 6 |  |  |  |
| 126 | PR三通 | DN50*40 | 个 | 4 |  |  |  |
| 127 | PR三通 | DN63*50 | 个 | 4 |  |  |  |
| 128 | PR朿节 | DN25 | 个 | 2400 |  |  |  |
| 129 | PR朿节 | DN32 | 个 | 60 |  |  |  |
| 130 | PR朿节 | DN40 | 个 | 12 |  |  |  |
| 131 | PPR束节 | dn50 | 个 | 8 |  |  |  |
| 132 | PPR束节 | dn63 | 个 | 80 |  |  |  |
| 133 | PPR束节 | Dn90 | 个 | 10 |  |  |  |
| 134 | PPR束节 | Dn110 | 个 | 10 |  |  |  |
| 135 | PPR束节 | dn25*20 | 个 | 60 |  |  |  |
| 136 | PPR束节 | dn32*25 | 个 | 840 |  |  |  |
| 137 | PPR束节 | dn40*25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 138 | PPR束节 | dn40*32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 139 | PPR束节 | dn63*25 | 个 | 8 |  |  |  |
| 140 | PPR束节 | dn63*50 | 个 | 28 |  |  |  |
| 141 | PPR外丝活节 | DN25*20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 142 | PPR外丝活节 | dn32*25 | 个 | 72 |  |  |  |
| 143 | PPR外丝活节 | dn40*32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 144 | PPR外丝活节 | dn50*40 | 个 | 32 |  |  |  |
| 145 | PPR外丝活节 | dn63*50 | 个 | 24 |  |  |  |
| 146 | PR管帽 | DN25 | 个 | 40 |  |  |  |
| 147 | PR管帽 | DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 148 | PR管帽 | DN40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 149 | PR管帽 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 150 | PR管帽 | DN63 | 个 | 10 |  |  |  |
| 151 | PPR内丝接头 | dn25*15 | 个 | 680 |  |  |  |
| 152 | PPR内丝接头 | dn25*20 | 个 | 216 |  |  |  |
| 153 | PPR内丝接头 | dn32*20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 154 | PPR内丝接头 | dn32*25 | 个 | 80 |  |  |  |
| 155 | PPR内丝接头 | dn40*32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 156 | PPR内丝接头 | dn50*40 | 个 | 48 |  |  |  |
| 157 | PPR内丝接头 | dn63*50 | 个 | 98 |  |  |  |
| 158 | PR外丝接头 | DN25*15 | 个 | 440 |  |  |  |
| 159 | PR外丝接头 | DN25*20 | 个 | 7600 |  |  |  |
| 160 | PR外丝接头 | DN32*25 | 个 | 374 |  |  |  |
| 161 | PR外丝接头 | DN40*32 | 个 | 12 |  |  |  |
| 162 | PR外丝接头 | DN50*40 | 个 | 24 |  |  |  |
| 163 | PR外丝接头 | DN63*50 | 个 | 136 |  |  |  |
| 163 | PPR法兰片 | dn110 | 块 | 10 |  |  |  |
| 164 | PPR法兰头 | dn110 | 个 | 10 |  |  |  |
| 165 | PPR法兰片 | dn90 | 块 | 10 |  |  |  |
| 166 | PPR法兰头 | dn90 | 个 | 10 |  |  |  |

注：因管件数量多，投标企业在投标时另附所有管件的价格表并注明统一折扣，此价格不参与价格评分，实际采购量，以采购人实际采购量为准。

二、标准、规范和技术要求

（一）

PE管材技术要求

1.标志

必须依照标准管材：GB/T 13663.2-2018，管件：GB/T 13663.3-2018制造。

出厂时应根据管材：GB/T 13663.2-2018，管件：GB/T 13663.3-2018进行标识，标志至少应包括下列内容：

— 采用标准号

— 生产厂商

— 生产地址名称或代码（如生产商在不同地点设有分厂）

— 公称外径和公称壁厚

— 材料等级（如：HDPE）和原材料牌号（如：CRP100）

— 标准尺寸比（SDR）

— 公称压力（PN）

— 生产日期

标志应具有永久性，且在不借助放大装置下清晰易读。

2.树脂化学指标

使用含有炭黑成分的黑色混配料生产管材（不允许采用基础树脂加母料的方式）。

树脂牌号应从以下列表中选择：

| 产品 | 生产商 | 生产国 |
| --- | --- | --- |
| BorSafe HE3490-LS | 北欧化工 | 瑞典 |
| BorSafe HE3490-LS-H | 北欧化工 | 瑞典 |
| BorSafe HE3490-LS | 博禄集团 | 阿布扎比 |
| BorSafe HE3490-LS-H | 博禄集团 | 阿布扎比 |
| ELTEX® TUB 121 | 英力士O&P | 法国 |
| ELTEX® TUB 121 N300 | 英力士O&P | 法国 |
| Hostalen CRP100 | 利安德巴塞尔 | 德国 |
| Hostalen CRP100 Resist CR | 利安德巴塞尔 | 德国 |
| HI-ZEX 7700 MBK | 普瑞曼聚合物株式会社 | 日本 |
| EVL-H SP5505BK | 普瑞曼聚合物株式会社 | 日本 |
| SABIC Vestolen A 6060 R | SABIC 聚烯烃公司 | 德国 |
| SABIC Vestolen A RELY 5922R-10000 | SABIC 聚乙烯公司 | 德国 |
| TASNEE 100 Black | 沙特乙烯聚乙烯公司 | 沙特阿拉伯 |
| EL-LENE H1000PC | 暹罗化工&泰国聚乙烯公司 | 泰国 |
| HDPE XS10B | 道达尔 | 比利时 |
| 晓星PP | 中国石化 | 中国 |

3.成品物理性能

成品管材加工完成并经状态调节后，其性能应满足如下指标：

断裂伸长率：                    ≧350%

纵向回缩率：                    ≦3%

氧化诱导时间（OIT）：            ≧ 20分钟（温度210℃）

炭黑含量：                     2.5≧ X ≧ 2

炭黑分散等级：                  ≦ 3

4.成品静液压试验

管材在3种不同测试条件不发生破裂和渗漏 (ISO 4427:2007)：

|  | 环向应力（MPa）* |  | 温度（℃） | 时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE80 | PE100 |  |  |
| 测试1 | 10 | 12.4 | 20 | 100 |
| 测试2 | 4.5 | 5.4 | 80 | 165 |
| 测试3 | 4 | 5 | 80 | 1000 |

* 管材内压应根据其几何形状（外径和壁厚）计算。

5.树脂与水分含量

用于制造管材的树脂必须具有欧洲卫生权威机构和/或中国卫生权威机构出具的卫生许可证。

6.尺寸

外径、内径、壁厚和椭圆度应符合国际标准ISO 4427-2:2007第6.2节“平均外径和不圆度”和第6.3节“壁厚及其公差”所给出或要求的值和公差指标。

7.肉眼检查

所有交付管材在接收时成色有较大差异（因为储藏期间长时间暴露于紫外光照射下而引起的明显变色）或交付时表面有超过壁厚10%的刮痕或有孔隙等可退回供应商调换。

8.管件

管件质量必须符合上述管材规格要求。为保证熔结质量良好，管材和管件需由相同的生产商、采用相同的树脂生产而成。

9.其他

所有管材必须是两端有盖封口交货。对于小径（dn）管材，绕圈形式交货时，绕圈内径最小不得低于18 dn。

PP-R管材技术要求

1.标志

管材必须依照标准管材：GB/T 18742.2-2017,管件：GB/T 18742.3-2017制造。

所有管材出厂时应根据管材：GB/T 18742.2-2017,管件：GB/T 18742.3-2017进行标识，标志至少应包括下列内容：

— 采用标准号

— 生产厂商

— 生产地址名称或代码（如生产商在不同地点设有分厂）

— 公称外径和公称壁厚

— 材料等级

— 管尺寸系列

— 公称压力（PN）

— 生产日期

标志应具有永久性，且在不借助放大装置下清晰易读。

2.树脂化学指标

使用聚丙烯原料生产管，不应添加塑化剂、着色剂或研磨剂，不允许与不同牌号或其他塑料材料混合生产。原料树脂应符合SH/T 1750-2005标准要求。

3.产品物理性能

成品管材加工完成并经状态调节后，其性能应满足如下指标：

纵向回缩率                ≦2%

屈服应力                   > 22Mpa

熔融温度                   < 146 ℃

氧化诱导时间（OIT）        ≧ 20分钟（温度210℃）

冲击性能                   <  10%

熔体质量流动速率（树脂）   ≦ 0.5g/10分钟               ISO 15874:2003

熔体质量流动速率（管材）   与树脂值偏差不大于30%        ISO 15874:2003

管不透光性                 可见光通过率 ≦ 0.2%          ISO 15874:2003

4.产品静液压试验

管材根据EN921进行试验，在试验期间不允许发生破裂和渗漏。

|  | 环向应力（MPa）* | 试验温度（℃） | 试验时间（h） | 试验环境 | 试样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试1 | 16 | 20 | 1 | 水-水 | 3 |
| 测试2 | 4.3 | 95 | 22 | 水-水 | 3 |
| 测试3 | 3.8 | 95 | 165 | 水-水 | 3 |
| 测试4 | 3.5 | 95 | 1000 | 水-水 | 3 |
| 测试5 | 1.9 | 110 | 8760 | 水-空气 | 1 |

* 管材内压应根据其几何形状（外径和壁厚）计算。

5.树脂与卫生性能

用于制造管材的树脂必须具有国家卫生权威机构出具的卫生许可证。

2.6尺寸

外径、内径、壁厚和不圆度应符合国际标准ISO 15874-2:2003第6.2节“几何尺寸”所给值和公差指标要求。

6.肉眼检查

所有交付管材在接收时颜色有较大差异（因为储藏期间长时间暴露于紫外光照射下而引起的明显变色）或交付时表面含有可见杂质，或超过壁厚10%的刮痕或有孔隙等应退回供应商调换。

7.管件

管件质量必须符合上述管材规格要求。为保证熔结质量良好，管材和管件需由相同的生产商、采用相同的树脂生产而成。

8.其他

所有管材交货时，两端必须封口。

（二）质量要求

1. 合同签订后，中标人供应的货物经采购方委托的检测机购检测，常规项目第一次出现不合格的，中标人需在三个日历天内无条件换货并将不合格货物处理完毕（期间所发生的费用中标人自理），采购方将给与中标人警告一次，同时扣除货款的10%作为处罚，一年期内，累计出现两次常规项目检测不合格的，釆购人将无条件解除合同，取消其供货资格 。

2. 中标人供应的货物经釆购方委托的检测机构检测，安全性评价项目出现不合格的，采购方将无条件解除合同，取消其供货资格，同时全额没收履约保证金。（检测不合格是指所检测常规项目和安全性评价项目中出现任一项不合格项。）

三、商务要求

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌、经销商或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

2、所有货物要完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书（如有），货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供制造商的技术资料予以支持，如有相关检测机构出具的检验报告须提供检测报告。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。投标报价包含了交付使用前的全部费用，填报的单价包括货物购置费（包括所有主材、附件、备品备件及专用工具费等）、制作费、保险费、运输费、质保期内的维修费、验收费用、风险费、成品包装费、成品保护费及招标文件中要求的相关费用 （如包装费、仓储费、保管费及质保服务费、资料费、招标代理服务费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有税金及合理利润等。

3、中标人应根据招标人提供的使用单位名称、地址以及货物数量和时间、运输方式等要求分批供货。

4、技术支持

4.1中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责货物的供货，如需中标人配合，应派技术人员到场，免费配合解决相关问题。

5、质保及售后服务：

5.1质保期为两年。 中标人将负责免费处理所有正常使用过程中发现的质量问题。

5.2中标人须设有服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.3故障响应时间：一旦发现产品质量问题，中标人保证在接报电话24小时内作出响应，在接到报电话后2日内派有能力、经验丰富的技术人员到现场处理。如果中标人未能及时处理，招标人可以有权进行处理，由此产生的费用由中标人承担。

5.4（1）产品质量应符合本行业质量标准要求，具有权威部门出具的检测或检验报告。因质量出现问题，中标人负责包退、包换，由此引起招标人工期延误等相关损失费用由中标人负责。

（2）由于包装不善引起的货物损坏和损失，由中标人负责。每批货应附质量合格证。

（3）中标人承担货物交验前的一切损耗（已含在投标报价内），产品到达使用人指定地点后，除中标人提供材料检验报告（费用自理）外，招标人同时组织现场随机抽检。每批次送货应当提供该批产品的出厂合格记录和证明，每批次送货以现场验收为准，使用中如有问题需及时到现场解决，确属厂方原因应无条件退、换货并承担由此给招标人造成的损失。

6、交货期: 根据招标人要求供货，中标人必须在招标人发出供货通知后七日内将货物运至指定地点。（中标人应能随时确保招标人的需求，因中标人原因缺货而给招标人造成损失，由中标人负责无条件赔偿）

7、交货地点：招标人指定的地点。

8、验收：

8.1货物在验收时，中标人应提供发票（增值税专用发票）、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等应由中标人提供的必要文件。

9、付款方式：卖方每批次货、票到且双方无异议，在二个月内付清。

- 评标办法

1、评标办法

一、评审办法

1、评标

1.1开标会结束后开始评标。

1.2评标工作由为该项目专门组织的的评标委员会(以下简称“评委会”)进行。

1.3评标包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标候选人等几个步骤。

1.4评标方法和评标标准

1.4.1评审方法：本项目采用经评审的综合评分法，评审的基本步骤和基本要求如下：

1.5初步评审

1.5.1评委会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将直接判定投标人的资格不符合要求，初审不通过。

15.1.1.1、投标文件的初步评审

（1）未按招标文件要求提供营业执照、税务登记证复印件的（若投标人提供了 “三证合一”或“五证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

（2）未按招标文件要求提供有效的省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生生产许可证批件复印件或省下放审批权到地级市卫生部门颁发的设计饮用水卫生生产许可证批件复印件；未提供生产厂家的投标产品地市级及以上质量技术监督部门或具有资质第三方检测单位出具的产品质量检测报告复印件；

（3）未按招标文件要求提供法定代表人授权委托书原件的（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

（4）对招标文件提出的商务要求及合同条款未完全响应；

（5）投标货物不满足招标文件提出的主要技术要求或对招标文件提出的非主要技术要求存在重大负偏离；

（6）未按照招标文件要求进行报名、获取招标文件；

（7）投标人资质不符合国家强制性要求；

（8）出现有选择报价或两个及以上报价方案；

（9）未按招标文件要求提供投标函；

（10）应视为无效报价的其他情形。

（11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（12）未提供疾控中心检验报告的。

评审过程中，当评委会发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于各类成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以要求投标人现场提供投标产品的生产制造成本、销售成本、投标成本的证明材料（包括但不限于各类合同、票据、人员工资表等）及其他证明文件予以解释说明；如果投标人没有提供或者提供的材料无法证明其投标报价不低于投标产品的各类成本，评委会可以认定该投标报价为无效报价。

投标人投标时，自行决定是否另行携带投标报价不低于各类成本的证明材料，投标人单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，此次类推。

1.6 未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。当符合资格初审要求的投

标人不足三家时，本项目转入竞争性谈判或重新招标。

二、汇总

1、评审过程中，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。

2、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4、投标人简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

5、评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，按照优先次序，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。

6、评委会有权否决全部投标。

3、废标处理

3.1在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

3.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

3.1.2投标人的报价均超过采购预算，招标人不能支付的；

3.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.1.4因重大变故，采购任务取消的；

3.1.5招标文件规定的其他应当废标的情形。

废标后，招标人（招标代理机构）会把废标理由通知所有投标人。

项目废标后，评委会认为招标文件没有不合理条款的，可以采用竞争性谈判等其

它采购方式继续进行采购。

4、评标过程的保密

4.1评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

4.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

二、详细评价表

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 报价（50分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 注：投标人报价高于最高限价的，则视为无效投标。 |
| 技术部分（50分） | 业绩（16分） | 投标人或投标人所投产品制造商（自2019年10月1日至开标截止时间）每提供一份类似项目业绩的得4分，最高得16分。（须提供合同复印件）。 注：时间以合同签订时间为准。合同应能辨识双方公章、签订时间、服务内容等（若合同协议书不能反映上述相关内容的，须提供采购单位盖章的证明材料） |
|  | 制造商资质（6分） | 1、投标人或所投产品制造商具有IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个证书得2分，最高得6分； 标注：须提供以上复印件放入投标文件中 |
|  | 投标人投标产品质量资质（6分） | - 针对投标人所拥有的生产工艺流程的先进水平、合理性，试验能力等，能力优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分；差的或未提供的不得分。 - 综合比较投标人针对本项目质量保证措施的可行性、合理性 、安全性进行排名，能力优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分；差的或未提供的不得分。 |
|  | 投标人资质资信（9分） | 1、投标人参与起草编制PE给水管或PPR管最新国家标准，获得相关证书的得2分。 - 2、投标人（或制造商）具有国家知识产权示范企业证书的得2分； - 注：投标时提供政府部门文件复印件或扫描件及政府官网截图，须在有效期内。 3、投标人属于国家部委颁发认定的国家级企业技术中心的得 3分，没有不得分。 4、2018年以来投标企业获得过省级政府颁发的政府质量奖(或省长质量奖，不含政府质量奖提名奖)的得2分。 注：须提供以上复印件放入投标文件中 |
|  | 售后服务承诺（5分） | 1.质保期内运营维护保养方案的完整性、合理性等分档次计分，最优的计2分，良好的计1分，未提供或方案不合理的不计分； 2.质保期及质保期满后的质保内容及售后服务内容，操作培训内容及承诺等分档次计分，最优的计2分，良好的计1分，未提供或方案不合理的不计分； 3.投标人（含全资子公司、分公司）获得国家标准GB/T27922-2011售后服务认证体系并获得5星级认证证书的得1分，提供售后服务体系认证得证明文件。 |
|  | 应急预案（3分） | 投标人针对本项目提供的应急预案，如重要设备故障，人员受伤等各种特殊情况，投标人如何保证服务质量不受影响，完成采购人要求的每日工作量。由评委综合比较： 考虑全面优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分；差的或未提供的不得分。 |
|  | 供货运输方案（5分） | 供货运输方案符合项目实际情况、有针对性、科学性、环保性、可行性进行综合比较评审， 考虑全面优秀的得5-4分；良好的得3-2分；一般的得2-1分；差的或未提供的不得分 |

- 第五章  货物采购合同（供参考，以实际签订合同为准）

买受人： 宁国水务有限公司

出卖人：

出卖人和买受人双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚信信用的原则，经双方充分友好协商，达成下列一致条款：

一、产品名称、品牌、数量、价款

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： （￥： 元） 备注： 1、以上价格包含产品运输、包装、13%增值税等一切费用，买方无须为此再支付其他任何费用。 2、以上货物按需结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量要求和技术标准：符合国家相关技术标准和生产厂家相关技术指标。

- 出卖人对质量负责的条件和期限：产品须为经国家检测检验机构鉴定的合格产品，质量应符合本行业质量标准要求。出卖人对产品提供两年的质保期，自产品验收合格之日起计算。在质保期内，产品出现非买受人人为原因造成的质量问题，卖方负责免费维修，如维修不好或无法维修，出卖人负责更换或退货，并承担由此给买受人造成的损失。

- 包装标准、包装物的供应与回收：符合该产品的行业包装标准，由于包装不善引起的产品锈蚀、损坏和损毁等，由出卖人负责。包装物由出卖人提供，且包装物不回收。

五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：应附产品质量合格证

六、合理损耗标准及计算方法：按行业标准。出卖人承担产品交付前的一切损耗。

七、标的物所有权自 交付买受人 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于 出卖人   所有。

八、交（提）货方式、地点和时间：合同签订生效后，出卖人按买受人实际需求量将货物运送到买受人指定的交货地点。

九、运输方式及到达站（港）和费用负担： 汽运，运费由出卖人承担。

十、检验标准、方法、地点及异议期限： 按国标检验。产品到达买受人指定的交货地点后，除出卖人提供材料检验报告（费用自理）外，买受人同时组织现场随机抽检，如有异议应在检验之日起3日内提出，否则视为合格产品。出卖人应在接到买受人异议通知后2日内给予解决，否则将追究出卖人的违约责任。

十一、结算方式及期限：卖方每批次货、票到且双方无异议，在二个月内付清。付款采用银行转账方式.

十二、违约责任：1、出卖人不能交货的，应向买受人偿付不能交货部分货款百分之三的违约金。2、出卖人逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之五计算，向买受人支付逾期交货的违约金，并赔偿买方因此所遭受的损失。如逾期超过30日，买受人有权终止合同并可就遭受的损失向出卖人索赔。3、出卖人所交付的货物规格型号、数量、质量等不符合合同约定的，出卖人负责无偿更换，并承担由此给买方造成的损失。4、买受人逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之五计算，向出卖人支付逾期付款的违约金。5、买受人违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给出卖人造成的损失。

十三、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（一）中方式解决：

（一）提交宁国市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向宁国市人民法院起诉。

十四、本合同一式四份，买受人执三份，出卖人执一份，均具有同等法律效力。

十五、本合同自买卖双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后正式生效。合同有效期限自合同签字生效之日起算。如果在合同有效期限内公司采购该货物必须由公司总部集中采购的，合同自动终止。

| 买受人 买受人（章）：宁国水务有限公司 住所： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 电话/传真： 开户银行： 账号： 税号： | 出卖人 出卖人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 电话/传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

监制部门：安徽省工商行政管理局               印制单位；安徽省工商行政管理局印刷厂

- 第五章  投标文件格式

注明正本或副本

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

目  录

一、开标一览表

二、投标函

三、货物服务投标清单一览表

四、对商务要求的响应

五、对技术要求的响应

六、货物服务技术方案

七、资格证明文件及其他重要资料

八、货物服务报价一览表

一、开标一览表

| 项目名称 | 宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 投标人名称 |  |
| 供货期 | 根据招标人要求供货，中标人必须在招标人发出供货通知后日内将货物运至指定地点 |
| 质量要求 | 完全符合国家质量标准及国家相关强制性认证要求 |
| 免费质保期 | 本材料的质保期为： 两 年 |
| 投标报价 |  |

注：

1、 开标一览表供货期与投标文件中内容不一致的以 开标一览表为准。

2、《 开标一览表》是在开标后由评委自行查验的内容，必须按格式填写、统一规范。如未按以上格式填写，评委会有权做出无效标处理。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

二、投标函

致：宁国水务有限公司：

根据贵方【项目名称：宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目】招标文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面

有不明及误解的权利。

1、我方愿按照招标文件中的要求进行投标，提供所需的货物及一切相关服务。

2、投标报价包含了交付使用前的全部费用，填报的单价包括货物购置费（包括所有主材、附件、备品备件及专用工具费等）、制作费、保险费、运输费、质保期内的维修费、验收费用、风险费、成品包装费、成品保护费及招标文件中要求的相关费用 （如包装费、仓储费、保管费及质保服务费、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用）及所有税金及合理利润等。

3、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供最新制造的货物，提供货物制造厂家的原装合格正品，不截留、调换任何配件、部件或其他任何随机配备的附属资料。

（2）保证货物来自合法途径，供货时向招标人提供相关证明材料，进口的部件配件提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（3）保证用户在使用我方货物或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

（4）在供货的同时，向招标人提供由我方开具的正规销售发票。

（5）保证用户在使用我方货物或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4、对于接触到招标人的相关信息负有保密义务，不向他人透露。

5、售后服务响应时间，中标人保证在接报修电话    小时内作出响应，在接到报修电话后    日内派有能力、经验丰富的技术人员到现场处理。

6、售后服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

（2）提供货物的制造厂家所提供的所有标准服务。

（3）无论货物是否由我方制造，发生故障时，招标人有权直接与我方联系，要求我方上门服务，我方不以任何借口推托。

（4）质保期内的所有维修、保养服务都是免费的（招标人人为损坏的除外），超过质保期的维修服务我方只收取成本费用。

7、我方保证货物和服务达到招标文件所要求的所有功能和技术要求。

8、我方保证如对招标文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对招标文件提出任何质疑和投诉。

9、我方对所提供的货物免费质保期与开标一览表所报免费质保期完全一致。

10、我方同意投标人须知前附表规定的投标有效期，在此期间，本投标文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

11、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

12、我方本次投标所提供的资料都是真实、有效的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，招标人有权取消我方的中标候选人或中标人资格。

13、我方理解贵方无义务必须接受有效报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标人。

14、我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

固定电话：                           手机：

传真电话：                           日期：     年   月   日

三、货物服务投标清单一览表

## 项目名称：宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产制造厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部货物或服务。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、重要提示：本表应严格按照招标文件中提供的采购清单中的货物名称、型号规格、单位填写，不得对招标文件中提供的采购清单货物名称、型号规格、单位进行修改或增加或减少或合并，否则，评委会有权对其投标作无效标处理。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

四、对商务要求的响应

宁国水务有限公司：

经过认真研究《宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目》招标文件中所列商务要求，我公司确认，对招标文件所列商务要求，除下列商务要求偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“     ”。

商务要求偏离表

| 序号 | 招标文件中商务要求条款号 | 招标文件中商务要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

五、对技术要求的响应

宁国水务有限公司：

经过认真研究《宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目》标文件中所列技术要求，我公司确认，对招标文件所列技术要求，除下列技术要求偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“     ”。

技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件中技术要求条款号 | 招标文件中技术要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

4、若投标文件中出现技术参数、功能、配置及相关技术要求与此表表述不一致的，以此表为准。一旦中标，投标人必须按照此表响应情况提供货物。否则视为虚假响应。

5、只有当投标人所投货物的技术参数、功能、配置及相关技术要求与招标文件提出的技术需求有偏离（包括正偏离、负偏离）时，投标人需要对偏离情况在上表中详细列明。对符合招标文件的技术要求，无需填写，否则评委会有权视为无效投标文件。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

六、 货物服务技术方案

（一）投标人及主要货物制造商简介

1、简要介绍投标人规模实力，包括：

（1）、经营的历史、经验

（2）、拥有的技术力量

（3）、投标人近3年内 (2019年10月1日以后)的PE/PPR管材及管件采购合同(地市级及以上供水企业的供应商年度供货合同)的业绩（提供合同复印件）

| 签订时间 | 项目 名称 | 主要品牌 | 合同 金额 | 用户名称 （详细地址） | 用户联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：评分标准中投标人须提供近3年内 (2019年10月1日以后)的合同(或区县级及以上的供水企业PE/PPR管材及管件的年度供货合同)的业绩得4分，最高得16分。（在评审时投标文件中需提供合同首页、合同清单、合同数量金额页和签字盖章页复印件。合同复印件需加盖投标单位公章。业绩的认定时间以合同签订时间为准）

（4）、其他

2、简要介绍货物制造商规模实力，包括：

（1）货物制造商经营的历史、经验

（2）其他

注：投标文件中此部分内容如有与前面投标文件内容相同的，可不另行提供。

（二）：货物服务技术方案

1、货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 原料来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（三）投标货物的质量保证措施

（四）质保及售后服务

1、承诺的质保内容

2、货物免费质保期一览表（如果不同的部件质保期不同，应分别列明，但质保期均不可低于招标文件的要求）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 生产制造厂家 | 生产制造日期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

3、售后服务

投标人应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

(1)反映问题后的响应时间（指接到电话起赶到现场的时间）；

(2)接报电话后详细的响应方案；

(3)免费质保期以后的维修内容及维修价格（如不需要提供的，在表格中注明“无”即可）

| 序号 | 名称 | 维修内容 | 维修价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

(4)免费质保期以后的零配件、易损件内容及收费标准

| 序 号 | 零配件、易损件名称 | 规格型号 | 制造商、品牌 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

4、售后服务能力一览表

| 售后服务点 | 详细地址 | 技术人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

投标人分公司提供售后服务的，提供分公司营业执照复印件

- 其他（如有）

七、资格证明文件及其他重要资料

一、资格证明文件

1、营业执照复印件、税务登记证复印件（若投标人提供了 “三证合一”或“五证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

- 2、提供有效的省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生生产许可证批件复印件或省下放审批权到地级市卫生部门颁发的设计饮用水卫生生产许可证批件；

3、提供生产厂家的投标产品地市级及以上质量技术监督部门或具有资质第三方检测单位出具的产品质量检测报告；

二、其他重要资料

1、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

所属区县(省、市、区)：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

投标人纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

2、授权委托书

授权委托书

本授权书声明：             （投标人名称）的         （法定代表人姓名、职务）代表本单位委托           （委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加宁国水务有限公司2024年度PE、PPR管材、管件采购项目投标、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字：      ；委托代理人签字：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

附： 1、委托代理人有效身份证正、反面复印件

2、委托代理人联系方式（手机）：

3、法定代表人有效身份证正、反面复印件

4、按照国家规定生产所报价货物必备的其他各种文件（如有）

5、招标文件规定的和投标人认为需要提交的其他资料（如有）

3、承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：XXXXXX）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 法定代表人(签字/盖章): |  |
| 投标人代表(签字): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |

八、货物服务报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产制造厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目名称：

投标人（盖单位公章）：

备注：

1、所报价格保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2、表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部货物或服务。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。