**布沙分公司关于罗岗社区兴之都综合楼等32处小区清疏项目的采购请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

罗岗社区兴之都综合楼等32处小区清疏项目

（二）采购原因

经核实：

罗岗社区兴之都综合楼d300污水管、金排社区吉星花花园d300污水管、罗岗社区逸翠园信义实验小学对面d300污水管、罗岗社区百合商业街璨然口腔门口d300污水管、罗岗社区联创工业区d300污水管、国展社区百合山庄春雷幼儿园旁边d300污水管、国展社区百合山庄17栋1单元门口到3单元d300污水管、国展社区百合山庄13栋污水井、国展社区荣超花园16栋d300污水管、罗岗社区满庭芳b栋门口污水井、国展社区百合山庄6栋2单元d300污水管、金排社区理想家园10栋B单元后面雨水暗渠、国展社区百合山庄东门龙凤面包店门口d200污水管、罗岗社区菁华园中国民生银行门口d300污水管、罗岗社区信意城汽车美容城d300污水管、罗岗社区加州花园B栋3单元d200污水管、国展社区荣超花园21栋1单元门口d300污水管、金排社区禾坑吓圩二巷3\_4号d400污水管、罗岗社区信义假日名城博雅园4号楼三单元d300污水管、罗岗社区荣华路143号逸翠园4栋2单元门口d300污水管、国展社区荣超花园16栋负301门口d300污水管、罗岗社区湘西人家大门口处d400污水管、罗岗社区信义博雅园4号楼处d300污水管、国展社区荣超花园8栋后面d300污水管、罗岗社区菁华园荣华路34号水果超市门口d200污水管等淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。金排社区吉星花园10栋后面雨水暗渠、国展社区百合山庄17栋5单元d300雨水管、国展社区永丰百货润发缘餐厅旁边d300雨水管、罗岗社区庆展花园倍耐力轮胎店门口雨水口、金排社区理想家园4栋雨水暗渠、清疏金排社区理想家园4栋CD单元后面雨水暗渠、金排社区理想家园12栋后方雨水暗渠等淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

1.清疏罗岗社区兴之都综合楼d300污水管约67m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约4.69m³。

2.清疏金排社区吉星花园d300污水管约62m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约4.26m³

3.清疏罗岗社区逸翠园信义实验小学对面d300污水管约63m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.97m³。

4.清疏罗岗社区百合商业街璨然口腔门口d300污水管约82m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约2.90m³。

5.清疏罗岗社区联创工业区d300污水管约92m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约5.79m³。

6.清疏金排社区吉星花园10栋后面雨水暗渠长163m、宽0.55m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约26.90m³。

7.清疏国展社区百合山庄17栋5单元d300雨水管约74m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约4.66m³。

8.清疏国展社区百合山庄春雷幼儿园旁边d300污水管约62m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约4.26m³。

9.清疏国展社区百合山庄17栋1单元门口到3单元d300污水管约79m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约2.79m³。

10.清疏国展社区百合山庄13栋污水井一座。

11.清疏国展社区荣超花园16栋d300污水管约85m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约1.75m³；d300污水管约185m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约12.70m³。

12.清疏罗岗社区满庭芳b栋门口污水井一座。

13.清疏国展社区百合山庄6栋2单元d300污水管约57m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.85m³。

14.清疏金排社区理想家园10栋B单元后面雨水暗渠长81m、宽0.3m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约2.43m³。

15.清疏国展社区百合山庄东门龙凤面包店门口d200污水管约46m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.42m³。

16.清疏罗岗社区菁华园中国民生银行门口d300污水管约79m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约5.14m³。

17.清疏罗岗社区信意城汽车美容城d300污水管约78m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约5.36m³。

18.清疏罗岗社区加州花园B栋3单元d200污水管约79m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约2.44m³。

19.清疏国展社区永丰百货润发缘餐厅旁边d300雨水管约21m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约1.47m³。

20.清疏国展社区荣超花园21栋1单元门口d300污水管约56m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约3.85m³。

21.清疏罗岗社区庆展花园倍耐力轮胎店门口雨水口1座。

22.清疏金排社区禾坑吓圩二巷3\_4号d400污水管约82m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约8.29m³。

23.清疏罗岗社区信义假日名城博雅园4号楼三单元d300污水管约83m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约5.40m³。

24.清疏罗岗社区荣华路143号逸翠园4栋2单元门口d300污水管约67m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约4.22m³。

25.清疏国展社区荣超花园16栋负301门口d300污水管约51m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.32m³。

26.清疏罗岗社区湘西人家大门口处d400污水管约62m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约7.23m³。

27.清疏金排社区理想家园4栋雨水暗渠长93米、宽0.25米，淤积深度约0.11m，总淤泥量约2.56m³。

28.清疏金排社区理想家园4栋CD单元后面雨水暗渠长103米、宽0.3米，淤积深度约0.11m，总淤泥量约3.40m³。

29.清疏金排社区理想家园12栋后方雨水暗渠长57米、宽0.3米，淤积深度约0.2m，总淤泥量约3.42m³。

30.清疏罗岗社区信义博雅园4号楼处d300污水管约62m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约4.24m³。

31.清疏国展社区荣超花园8栋后面d300污水管约71m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约4.97m³。

32.清疏罗岗社区菁华园荣华路34号水果超市门口d200污水管约85m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约2.62m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年1月5日进场，2024年2月25日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为17.7万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年3月5日