**KKP2308-M深圳市龙岗区中心城水厂-工控安全设备竞价文件（新）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品编号 | 物品名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 隔离网闸 | 工业协议深度解析；白名单安全防护；采集与转发数据的安全过滤；OPC客户端和服务器模式；支持多种安全管理方式；内置协议诊断工具；支持常见TCP/IP协议篇安全隔离；支持IPSEC VPN功能、流量分析等功能；具备单相隔离功能 | 威努特 | 2 | 台 | 主合同品牌 |
| 2 | 工业边界防火墙 | 含操作系统，支持工控协议识别与解析，支持病毒防护、攻击防护、上网行为管理、WEB防护、VPN等功能。 | 威努特 | 3 | 台 | 主合同品牌 |
| 3 | 工业防火墙 | 白名单机制，工业协议深度解析过滤，3Bypass,支持入侵防御功能 | 威努特 | 5 | 台 | 主合同品牌 |
| 4 | 工业安全主机卫士 | 支持进程白名单控制；程序完整性检查；支持移动车存储介质防护 | 威努特 | 16 | 对 | 主合同品牌 |
| 5 | 工业日志审计系统 | 机架式4个业务网口，支持网络流量异常、网络攻击、异常控制行为监测预警；支持工业协议无流量监测预警；具备主流工控协议解析功能 | 威努特 | 1 | 台 | 主合同品牌 |
| 6 | 入侵检测系统 | 支持网络攻击行为识别并告警；黑名单检测机制，支持病毒木马间谍软件等恶意软件的攻击检测，支持SQL注入、缓冲区溢出、暴力破解、扫描探测等攻击的发现告警，支持特征和原理检测方式以及事件告警 | 威努特 | 1 | 台 | 主合同品牌 |
| 7 | 工业安全运维审计系统 | 支持运维审计与管理；安全代理机制，支持对网络设备、主机、数据库、WEB、工业设备等资产进行单点登录和运维审计，支持账号统一管理、统一认证、统一授权、自动化运维以及事件告警、统计报表等功能 | 威努特 | 1 | 台 | 主合同品牌 |
| 8 | 数据库审计系统 | 含操作系统，支持oracle、SQLserver、MySql、DB2等当前主流数据库的审计，支持对数据库的双向审计、支持审计数据查询和风险告警、支持详细的数据库审计报表 | 威努特 | 1 | 台 | 主合同品牌 |
| 9 | 工业安全管理平台 | 自带数据库，支持工控安全设备和系统资产信息的导入、导出，方便用户采取应急响应支持安全设备集中管控；支持实时告警分析与管理等 | 威努特 | 1 | 对 | 主合同品牌 |
| 10 | 等保测评安全服务 | 安全服务、等保二级测评 | 威努特 | 1 | 对 | 主合同品牌 |

报名单位注意事项：

1.报名单位若为制造商，需提供相应的制造商声明文件；报名单位若为经销代理商，需提供厂家代理证明或授权经销文件证明。上传报价文件时需同时以上证明文件，或在招采平台的公司信息中补充上传。

2.报名单位需满足品牌需求，报价单需明确写明品牌。

3.本次采购为设备供货，报价需含税（13%）含运费。

4.本次报价上限价为54.79万，超出上限价的报价视为无效报价。