深圳市福永自来水有限公司

凤凰水厂在线余氯pH计采购项目

询价文件

目录

第一章 供应商须知	3

第二章 项目概况	7

第三章 供应商资格要求	8

第四章 入围方案	9

第五章 项目质疑受理程序	9

第六章 评审方法	9

第七章 商务需求	11

第八章 合同条款及格式	12

第九章 响应文件格式	16

- 供应商须知

| 供应商须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1.1 | 采购人 | 名称：深圳市福永自来水有限公司 联系地址： 深圳市宝安区福海街道立新北路福永自来水有限公司办公大楼 联系人：曾工 联系电话：0755-81726601 电子邮箱：/ |
| 1.2 | 项目名称 | 凤凰水厂在线余氯pH计采购项目 |
| 1.3 | 公告日期 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台 |
|  | 项目类别 | 货物类 |
|  | 采购方式 | ☑货物类 □服务类 |
| 1.4 | 采购文件获取方式 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台 |
|  | 采购文件获取时间 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台 |
| 1.5 | 供应商要求澄清 采购文件截止时间 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台 |
| 1.6 | 响应文件 递交截止时间 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台 |
|  | ★响应文件递交地点 | ☑电子响应文件递交至深圳环水集团招标采购数字管理平台（供应商必须在平台填写报价信息并上传电子版响应文件，否则视为放弃响应） ☑纸质响应文件递交地点：深圳市宝安区新桥街道南浦路高速入口旁凤凰水厂 （供应商需在响应截止时间前将纸质版文件递交至指定地点） |
| 1.7 | 响应文件组成 | 纸质响应文件正本一份，胶装，统一密封在一个密封包里，内含目录、法定代表人资格证明书、法定代表人授权书、授权代表承诺函、报价函、响应报价及履约承诺函等。纸质响应文件必须与平台上的电子版响应文件一致。 |
| 1.8 | ★响应文件开启地点 | ☑深圳环水集团招标采购数字管理平台 ☑现场进行，地址：深圳市宝安区新桥街道南浦路高速入口旁凤凰水厂 |
| 1.8 | ★采购上限价 | 设置采购上限价： ☑采购上限价（总价）：92000.00元，大写：人民币玖万贰仟元整。 □采购上限说明或其计算方法： |
|  |  | □不设置最采购上限价 |
| 1.9 | 响应有效期 | 60日历天（自递交响应文件截止之日起算） |
| 1.11 | 响应方案数量 | ☑供应商只能提出唯一响应方案 □供应商可提出多个响应方案 |
| 1.12 | 评审方法 | ☑综合评估法 □经评审的最低投标价法 □其他： |
| 1.13 | 中选候选人的数量 | ☑评审小组推荐的中选候选人数量：1个。 |
|  |  | □所有递交响应文件且通过初步评审的供应商均推荐成为合格供应商，进入评审程序。 |
| 1.14 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内。 |

| 供应商须知前附表（二） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 2.1 | 采购范围及相关要求 | 项目名称：凤凰水厂在线余氯pH计采购项目 规格型号：SWAN在线消毒剂分析仪，Monitor AMI Trides（电极法） 交货期限：合同签订之日起60日内 质保期：验收之日起1年 |
| 2.2 | ★供应商资格要求 | 1、供应商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照或法人证书证明材料原件扫描件加盖公章，复印件无效）； 2、供应商须提供营业执照，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时报价； 3、供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选（中标）和严重违约、无行贿犯罪行为、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 4、从响应文件提交截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖公章）； 5、本项目不接受联合体，不允许分包、转包。 |
| 2.3 | 是否接受联合体 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 2.4 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织： 踏勘时间： 集合地点： |
| 2.5 | 响应预备会 | ☑不召开 □召开： 召开时间： 召开地点： |
| 2.6 | 响应和偏离 | 响应和偏离说明如下： 严重偏离：本采购文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致响应被否决； 一般偏离：本采购文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评审时产生不利于供应商的影响； 可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。 |
| 2.7 | 报价方式和内容 | 供应商自主报价 |
| 2.8 | 采购公告 | 公示/公告媒介： 1、深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com） 2、深圳环水集团招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn） 3、其他： |
| 2.9 | 中选人公示 |  |
| 2.10 | 履约保证金 | ☑不要求递交 □要求递交 履约保证金金额： 履约保证金形式： 其他要求： |
| 2.11 | 重新采购 | 1、截止至响应文件提交时间，有效报价人不足3家的。 2、经采购小组评审后，有效报价人不足3家的。 |
| 2.12 | 特殊说明 | 1、线下提交的纸质版响应文件与线上提交的电子版响应文件内容应一致，如有不同，以线上提交的电子版响应文件为准。 2、采购人因某些特殊情况决定取消本次采购业务，只需通知各供应商但不需给与任何补偿；采购单位在知会供应商的情况下，有在截至时间前澄清、修改、补充采购文件的权力。 |

响应文件初审表

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 供应商不具备采购资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见采购公告供应商的资格要求，其中未列示的资质要求不得导致报价无效) |
| 2 | 供应商未按采购公告要求完成报名的 |
| 符合性检查表 |  |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开报价 |
| 2 | 响应文件及报价一览表未按规定密封、签字、盖章 |
| 3 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一项目报价时，同时提供两套或两套以上的报价方案 |
| 4 | 分项报价或响应总价高于预算金额（最高采购限价）的 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 6 | 采购小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由供应商作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定采购小组的意见） |
| 7 | 响应文件载明的采购项目完成或服务期限不满足采购文件规定的 |
| 8 | 所报价货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足采购文件要求的（是否实质性满足采购文件要求，由采购小组根据采购文件带★号的条款未响应或负偏离判定） |
| 9 | 未按采购文件附件所提供的样式和要求完整填写“报价函及承诺函”，或响应文件组成部分不符合第九章“供应商响应文件附表”规定的 |
| 10 | 未按采购文件要求填写《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》(如有) |
| 11 | 响应报价有严重缺漏项目 |
| 12 | 法律法规规定的其他情形 |
| 13 | 授权代表须为报价单位正式员工，须提供授权代表近三月的社保缴纳证明，如未满足社保缴纳期限需提供承诺函，承诺授权代表为报价单位正式员工，（证明文件需加盖报价单位公章，格式自拟） |

- 项目概况

★一、货物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWAN在线消毒剂分析仪 | Monitor AMI Trides（电极法） | 2 | 套 | 含安装，设备接线，参数设置，PLC程序修改等 |

★二、货物要求

1、主要产品技术要求

- 品牌要求瑞士SWAN。

- 消毒剂电极信号输入

| 精度 | 测量范围 |
| --- | --- |
| HOCL 余氯 |  |
| 0.01ppm | 0.00-1.00ppm |
| 0.06ppm | 1.00-3.00ppm |
| 0.2ppm | 3.00-5.00ppm |

- 稳定性（HOCL）:1%

- 响应时间：t90＜60s

- 样水最小电导率：5ｕS/cm

- Ph测量范围：2-12；分辨率：0.01pH

- 变送器参数及规范

| 变送器外壳: | 铝 |
| --- | --- |
| 保护等级: | IP 66 / NEMA 4X |
| 显示: | 背光 LCD, 75 mm x 45 mm |
| 接线: | 端子 |
| 环境温度: | -10 -- +50 °C |
| 运行温度: | -25 -- +65 °C |
| 储运温度: | -30 -- +85 °C |
| 湿度: | 10 -- 90 %相对湿度,不冷凝。 |
| 连接： | 箱体温度监测，高于65℃或低于-25℃时报警。 |

- 流通池：丙烯酸玻璃材质，带消毒剂电极和流量电极插孔，一个温度电极插孔，三个12mm附件插孔

- 样水条件

| 排水压力: | 0.15-2bar |
| --- | --- |
| 样水流量: | 约 40l/h |
| 样水温度: | 5-45 C |
|  | 样水温度最多高于环境温度 5℃ |
| 样水连接 | 6 x 9mm |
| 排水: | 无压排放 |
| 排水连接： | 15 x 20 mm |

- 安装板

尺寸:	850 x 400 x 200 mm

材质:	白 PVC

重量:	6.0 kg

- 包含安装，实现远程控制功能。

2、供应的设备成品应是全新的、未使用过的优质产品；

3、供方必须保证在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好在质保期内，供方免费修理并负责更换有缺陷零部件或整机。

4、供方必须按合同条款规定，及时提供设备的安装调试指导及技术培训等技术服务。

5、用于项目中的管材及配件，所有零部件、密封件、防腐涂料等均不得采用可能对自来水造成污染的材料，材料必须符合GB17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

6、产品标志：在产品表面的适当位置上固定铭牌，铭牌应清晰、美观、端正、大方。铭牌上应标出：

（1）设备的型号及名称

（2）主要技术规格：储存桶容量、尺寸、材质等

（3）制造年月、出厂编号

（4）制造厂家名称或厂标

7、包装：产品的包装方式和方法，可由制造厂按运输部门的规定或与订货单位协商确定，但应确保产品在正常运输中不致损坏。

8、技术交底、设计联络。中选方应派遣具有丰富经验的技术人员，给甲方进行技术交底及设计配合，提供施工图纸等资料（如有）。所需的费用均由供应商负责。

- 供应商资格要求

1、供应商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照或法人证书证明材料原件扫描件加盖公章，复印件无效）；

2、供应商须提供营业执照，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时报价；

3、供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选（中标）和严重违约、无行贿犯罪行为、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

4、从响应文件提交截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖公章）；

5、本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

第四章 入围方案

当有效供应商大于20家时，为提高评审效率，需划定入围供应商数量10，并设置入围方案和入围环节，具体按如下方案执行：

入围工作由采购小组负责，监督员负责监督。

入围规则与标准。入围采购小组采用票决法，按供应商提供针对本项目的企业业绩、实施方案、售后服务淘汰部分供应商至入围数量10名。监督人员应现场见证入围执行。采购小组进行投票确定入围供应商，得票最多且过半数的10名供应商确认入围。如所有供应商得票均未过半数时，得票最少的供应商不参与下轮票决，采购小组全体成员对剩余供应商继续票决，直至出现得票过半数的供应商为止。当出现并列情况影响票决结果的时，采购小组全体成员对并列供应商采取继续票决，直至确定票决结果。

第五章 项目质疑受理程序

质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

采购人统一对外受理项目质疑资料。受理程序需要审核的资料：供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人（执行合伙人）或负责人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）。

异地供应商质疑可传真函件至窗口进行预受理，但供应商必须在发出传真函件后3个工作日内将资料原件【供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人（执行合伙人）或负责人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）】提交至或邮政快递至采购人，再给予正式受理。

第六章 评审方法

本项目采用综合评估法确定供应商，评分标准见下表。

评审委员对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过采购上限价的供应商进行评审、打分，然后汇总每个供应商每项评分项的评分。

供应商的商务和技术评审得分为各评委的评分后计取算术平均分，价格分按下表公式算出，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

每个供应商的总得分为：价格分+商务分+技术分，按评审综合得分从高至低的顺序进行排列，综合得分排名第一的供应商作为中选候选人，本项目确定1名供应商；若综合得分相同的，按价格分从高至低的顺序排列；若综合得分、价格分均相同的，按技术分顺序排列；若综合得分、价格分和技术分均相同的，按商务同类业绩优劣排列，若上述均相同，通过随机抽签方式，确定一名中选候选人。

|  | 序号 | 项 目 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 （40%） | 1 | 价格评分标准 | 40 | 1.确定评审基准价：通过资格审查的供应商的响应价格中的次低价作为评审基准价。 2.基准价取次低价，价格分按以下公式计算：取价格分满分为B分，报价为最低价、次低价时，价格分为满分。 价格分=（评审基准价/供应商报价）×B，B=40 |
| 商 务 分 （30%） | 2 | 企业资质 | 10 | 供应商提供以下证书，满分10分。【证明材料：提供有效的证书复印件，不提供不得分】： 1. 制造商授权书或制造商声明函，得5分 2.ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 3.ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4.ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 5.建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质证书，得1分； 6.安全生产许可证证书，得1分； |
|  | 3 | 同类业绩 | 10 | 供应商提供2021年1月1日至响应文件提交截止日的同类合同业绩且合同金额大于5万元，每项业绩得2分，满分10分。 需提供合同或者中标（成交）通知书复印件。 |
|  | 4 | 供货期 | 10 | 本次采购货物交货期为60日历天（合同签订之日算起），交货期每减少5天得2分，最高得10分。供应商需提供交货期承诺书并加盖供应商公章，格式自拟。未提供或提供的交货期承诺书不符合评分要求的不得分。 |
| 技 术 分 （30%） | 5 | 实施方案 | 15 | 根据询价文件的需求，到现场了解后制定方案情况进行比较，方案包括设备安装、设备接线、参数设置、PLC程序修改，分档评分： （1）方案内容全面；（2）方案内容具体；（3）方案内容科学合理；（4）方案内容针对性强；（5）方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得15-12分；良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得11-7分；中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得6-3分；差得3-1分，不提供方案不得分。满分15分。 |
|  | 6 | 服务承诺 | 15 | 针对供应商在合同期内的服务承诺、保质期、故障处理到达现场时间、技术人员跟踪服务、具体的服务措施等，综合比较：优为15-12分，良好为11-7分，中为6-3分，差或不提供为3-0分。满分15分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第七章 商务需求

★1、资质要求：按照《供应商须知前附表（二）》2.2执行。

★2、交货期限：合同签订之日起60天内。

★3、货物参数：SWAN在线消毒剂分析仪，Monitor AMI Trides（电极法）。

★4、报价要求

- 报价不得高于采购限价，否则按无效报价处理。

- 报价采用包干制，包括人工、设备、运费、税费等全部费用。

5、付款方式

参照合同执行。

6、验收要求

参照合同执行。

- 合同条款及格式

货物采购合同

甲方：深圳市福永自来水有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道立新北路福永自来水有限公司办公大楼

电话：

乙方：

地址：

电话：

在       采购项目中，经甲方公开询价（项目编号：  ），乙方为本项目中选人。依照《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  货物的名称、规格、数量、金额：

1、货物具体信息详见 附件：货物清单；

2、本合同价款共计：¥    元（大写：人民币   元整），该费用已包括乙方为履行本合同项下义务所产生的一切费用，包括但不限于产品价格、人工费、交通费、保险费、材料成本、运输费、培训费、装卸安装、质保期内维修保养及配件更换等一切费用；其中不含增值税价格为    元（大写：人民币    ），增值税为 %，税金为   元 （大写：人民币    ），除此之外甲方不再向乙方另行支付任何费用。

不含增值税价格不因税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家政策调整，根据政策变动情况甲方有权调整合同条款。国家增值税率提高时合同总价不变，当国家增值税率降低时合同总价相应降低。

第二条  货物的交货及验收：

1、由乙方自本合同签订之日起  个日历天（含  天）内负责送至甲方指定的地点并完成安装调试至交付使用；

2、乙方在交货的同时，需提交货物出厂合格证明，并对所提交的证明的真实性及准确性承担责任。

3、验收标准：货物的技术标准（包括质量要求）按国家标准和甲乙双方约定的技术标准执行，若出现标准不一致的，则按要求较严格的标准执行。

第三条　货物货款的支付：

1、货物货款的支付方式为：合同签订后，自乙方将全部货物运送至甲方指定地点并完成安装调试，经甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方一次性付清合同全部款项即人民币（大写）   元整（小写：¥   元）。

2、甲方付款前，乙方应向甲方提供正式合法、等额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝支付合同全部款项，且不承担任何违约责任。因乙方违约应偿付的违约金、赔偿金以及保管保养费用等，甲方有权从应付款项中直接予以扣除，不足部分仍须由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。因乙方请款材料不齐全或不及时导致甲方付款延迟的，甲方不承担违约责任。因财政审批程序和国库集中支付程序、甲方财务审批的缘故未能按协议约定及时向乙方支付合同价款的，甲方不负任何违约责任。

3、乙方指定以下账户为本合同的唯一收款账户：

开 户 名：

开 户 行：

账  号：

第四条　违约责任：

（一）甲方违约责任

1、甲方自提货物未按乙方通知的日期或合同约定的日期提货的，应当承担由此给乙方造成的损失；

2、甲方逾期付款的，应当承担由此给乙方造成的损失；

3、甲方违反合同规定拒绝接货的（乙方所交货物品种、数量、质量不符合规定的除外），应当承担由此给乙方造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方所交货物不符合规定的，如甲方同意利用，应当按质论价；如甲方不同意利用的，甲方有权要求乙方包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。因此导致延期交付的，乙方应按合同约定承担延期交付的违约责任。若乙方拒绝调换或调换后仍无法通过甲方验收的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项（如有），同时承担本批次货物总价20%的违约金并赔偿造成甲方的全部损失；

2、乙方逾期交货的，每延迟一日按本批次货物总价的 千分之五 向甲方偿付逾期交货的违约金，延误超过  十个工作日  时，甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付本批次货物的20%作为违约金，并赔偿因此造成甲方的全部损失；

3、乙方提前交付的货物，甲方在代保管期内实际支付的保管费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。

（三）如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

第五条　 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第六条  货物保修条款

1、货物质量保证期按下列第 （1） 项执行（如无，填“/”）：

（1）本合同所指的质量保证期为   ；

- 货物质量保证期按厂家标准执行(自然灾害和人为损坏除外) 。

2、货物质量保证期自货物按约定交付经甲方验收合格经双方代表在验收材料上签字之日起计算。质量保证期内，如果货物出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后 24小时内 派人进行维修或更换，并承担全部费用。如不及时响应，甲方有权自行聘请第三方提供相关服务，由此产生的全部费用和实际损失由乙方承担，乙方不得提出任何异议。如出现因甲方使用不当和保管不善造成的问题，乙方应配合解决，但相关费用由甲方负担。

第七条  知识产权

1、乙方确保甲方在使用该货物的过程中，不会和第三方产生专利权、商标权或其他知识产权归属的纠纷。如发生上述纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失，乙方应承担损失费用。

2、乙方为执行本合同而提交给甲方的技术、检测等资料，甲方可永久免费使用。

第八条　其它

1、本合同如发生纠纷协商不成时，双方向甲方所在地人民法院提起诉讼；

2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，一式4份，甲方执3份，乙方执1份，均具同等法律效力；

3、如有未尽事宜，作补充规定，与合同具有同等效力；

4、通知与送达：合同中所列甲乙方的地址即为各方的送达地址。如接收方拒绝签收的，以邮件发出之日起第四天视为送达。如若地址有更改，须自变更之日起五日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

（以下无正文，下接签署页）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 签订时间： | 签订时间： |

签订地点：深圳宝安

第九章 响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

响应单位：                                           （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【     年   月   日   时   分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在响应文件的密封袋封面。

目   录

一、报价函

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人授权书

四、授权代表承诺函

五、响应报价及履约承诺函

六、供应商情况介绍

七、供应商报价清单表

八、响应文件

九、技术方案（无需提供）

十、其他

一、 报价函

致：深圳市福永自来水有限公司

我方决定参加贵方组织的凤凰水厂在线余氯pH计采购询价，并完全接受贵方发出的该询价文件中的所有内容、条件和规定，为此,我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的凤凰水厂在线余氯pH计采购的询价文件，并已详细审阅了全部询价文件及有关附表、附件。

2、遵照《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规规定，经研究上述询价文件的项目需求及其他有关文件和考察现场(如适用)后，我方同意以：

人民币大写          元（即小写：￥            ）的报价参与项目询价。

3、我方同意所递交的响应文件在供应商须知规定的询价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。如果在询价有效期内撤回报价或放弃中选人资格，或中选后不按时与贵方签订合同，则贵方有权废除中选，同时，我方承担：（1）支付该项目预算价的百分之五的补偿金给采购人或（2）若我方提交了保证金的,同意保证金按询价文件规定没收，两者以数额大的为准。

另外，若造成贵方的损失超过上述（1）、（2）金额（以数额大的为准）的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、一旦我方中选，我方保证在收到中选通知书后15日历天内按照本询价文件规定与甲方签定合同,并按合同约定履行合同；如未按合同约定履行的，愿意承担违约责任。

5、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

6、一旦我方中选，在本项目实施过程中出现的技术问题及时解决，并保证本项目负责人随时能到现场、出席贵方召开的与本项目有关的各种会议。

7、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。同时我方申明接受本询价文件所有条件和规定，否则我方报价将视为无效报价。

8、除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码：        电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年    月    日

二、法定代表人资格证明书

致：深圳市福永自来水有限公司

XXX同志，现任我XXX单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

三、法定代表人授权书

致：深圳市福永自来水有限公司

兹授权XXX 同志，为我方参与贵单位组织询价的代表，其权限是全权代表本公司参与凤凰水厂在线余氯pH计采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

### 四、授权代表承诺函

致：深圳市福永自来水有限公司

XXX 同志，为我方参与贵单位组织询价的代表，因入职期未满三个月，无法提供社保缴纳证明，我司承诺XXX 同志为我公司正式员工，特此证明。

报价单位：          （盖章）

（说明：本承诺函对应询价文件第一章响应文件初审表符合性审查第13条，如授权代表须为报价单位正式员工，须提供授权代表近三月的社保缴纳证明，如未满足社保缴纳期限需提供承诺函，承诺授权代表为报价单位正式员工）

### 五、响应报价及履约承诺函

致：深圳市福永自来水有限公司

我司郑重承诺：

1.我公司本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目报价前三年内，在经营活动中没有骗取中选（中标）和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故。

3.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备询价文件要求的响应资格。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目报价，严格遵守相关法律，报价做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其报价将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请有关采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中选，做到守信，不偷工减料，依照本项目询价文件需求内容、签署的采购合同及本公司在报价中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临报价无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中选；我公司对本项目的报价负责，中选后将严格按照本项目询价文件需求、签署的采购合同及我公司在报价中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中选资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中选本项目，我公司的报价明显低于其他报价人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对报价文件中全部报价资料的真实性负责，如被证实我公司的报价文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司不存在单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目报价之情形；我公司未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我公司承诺未以联合体参与本次项目报价，不非法转包、分包。

报价单位：          （盖章）

### 六、供应商情况介绍

（一）	供应商概况

（二）资质证明文件

1. 供应商资格要求的证明文件：

（1）营业执照（原件扫描件或复印件并加盖公章）；

（2）供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选（中标）和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）；

（3）从报价截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖供应商公章）；

（4）单位法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得作为不同的供应商同时参加本项目报价（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）；

（5）本项目不接受联合体，不允许转包、分包（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

七、供应商报价清单表

八、商务响应文件

九、技术方案（无需提供）

十、其他

询价文件要求的其他内容及供应商认为需要加以说明的其他内容如：

供应商认为需要加以说明的内容以及有助于评委进行评判的材料。