关于南山区泵站所北河泵站等4个泵站应急清疏项目采购的请示

南山分公司：

深圳市南山区泵站所管辖内以下泵站淤积严重，影响泵站运行，根据现场实际勘查情况如下：

1、北河泵站内泵坑长9米,宽6米，淤积深度为0.8米，清疏量为43.20立方米；

2、同乐一体化泵站内1#泵坑直径2米，淤积深度为1.5米，清疏量为4.71立方米；

3、同乐一体化泵站内2#泵坑直径3米，淤积深度为1.8米，清疏量为12.72立方米；

4、前海泵站内泵坑长8米,宽7米，淤积深度为0.7米，清疏量为39.20立方米；

5、白石洲泵站内泵坑长6米,宽4米，淤积深度为0.5米，清疏量为12立方米。

以上合计总清疏量为111.83立方，概算为191783.45元。

结算以实际发生额经第三方审核为准。根据集团《采购管理办法和实施细则》等规定，我所拟开展对南山区泵站所北河泵站等4个泵站应急清疏项目采购工作，具体如下：

一、本次工程采取直接发包方式，委托南山分公司年度预选承包商实施。

二、结算以实际发生额和第三方审计结果为准，并按照集团公司规定的下浮率下浮。

三、工程项目资金来源为企业自筹。

妥否，请批示！

附件：1.工程预算书

南山区泵站所

2023年12月19日