**布沙分公司关于荣超花园5栋等45处小区清疏项目的采购请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

荣超花园5栋等45处小区清疏项目

（二）采购原因

经核实：布吉南网格，荣超花园5栋、联创工业区小众发精剪门口 、百合商业街岗亭旁边、罗岗社区岗亭旁边、金排社区凤尾坑新村14-4号、罗岗社区溢芳园C栋处、罗岗社区菁华园九米猪肚鸡门口、国展社区百合星城2期颜记一煲门口、罗岗社区，百鸽笼市场砂锅自选快餐门口、罗岗社区荔山公馆八号馆荔山便利店门口、罗岗社区联创工业区小重庆凉菜大门口、国展社区百合星城一期祥泓商行门口、国展社区百合山庄13栋旁边、国展社区荣超花园永丰百货后面、金排社区凤尾坑新村7栋、罗岗社区满庭芳花园外围板凳面门口、金排社区西湖新村6栋旁、国展社区,荣超花园19栋后面、金排社区凤尾坑新村11栋旁边、罗岗社区中原路新纪元工业区罗岗社区京南华庭生活超市门口、金排社区吉星花园10栋入口、金排社区理想家园里面四栋中间、罗岗社区京南华庭b栋门口、罗岗社区信义假日名城菁华园二单元D栋大门口、罗岗社区菁华园重庆小面门口、国展社区中加名园9栋2单元门口、国展社区老表电驴社左侧、国展社区百合山庄12栋白莲居旁、罗岗社区锦绣园荣华路33号门口南北药店处、国展社区百合山庄16栋旁、罗岗社区锦绣园荣华路出入口处、罗岗社区百合商业街易站门口、罗岗社区百合商业楼抖音烧烤门口、国展社区百合星城一期湖南路出入口处旁边、

罗岗社区京南华庭b座门口、国展社区百合星城2期大门口、罗岗社区万科红三4期2栋2b旁边、国展社区百合星城1期信泰城门口、

国展社区百合山庄13栋1单元旁边、罗岗社区博雅园4号楼3单元门口、罗岗社区百合商业街易站门口、罗岗社区春梅园海鲜大酒店后面、国展社区国展苑国汇服装城1096-13号、国展社区国展苑等45处小区排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

1.清疏荣超花园5栋DN300污水管约52m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约2.89m³。

2.清疏联创工业区小众发精剪门口DN300污水管约97m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约4.86m³。

3.清疏百合商业街岗亭旁边DN300污水管约113m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约5.66m³。

4.清疏罗岗社区岗亭旁边DN300污水管约48m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约2.67m³。

5.清疏金排社区凤尾坑新村14-4号DN400污水管约27m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.54m³。

6.清疏罗岗社区溢芳园C栋处DN300污水管约76m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约3.59m³。

7.清疏罗岗社区菁华园九米猪肚鸡门口DN200污水管约68m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约4.77m³。

8.清疏国展社区百合星城2期颜记一煲门口DN300污水管约41m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约1.72m³。

9.清疏罗岗社区百鸽笼市场砂锅自选快餐门口DN300污水管约53m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.45m³。

10.清疏罗岗社区荔山公馆八号馆荔山便利店门口DN300污水管约63m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约3.66m³。

11.清疏罗岗社区联创工业区小重庆凉菜大门口DN400污水管约82m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约8.29m³。

12.清疏国展社区百合星城一期祥泓商行门口DN300污水管约55m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.58m³。

13.清疏国展社区百合山庄13栋旁边DN300雨水管约51m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约3.5m³。

14.清疏国展社区荣超花园永丰百货后面DN200污水管约71m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.79m³。

15.清疏金排社区凤尾坑新村7栋DN300污水管约30m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.1m³。

16.清疏罗岗社区满庭芳花园外围板凳面门口DN300污水管约31m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.02m³。

17.清疏金排社区西湖新村6栋旁污水井3座。

18.清疏国展社区,荣超花园19栋后面DN200污水管约45m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约1.21m³。

19.清疏金排社区凤尾坑新村11栋旁边DN300污水管约29m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.89m³。

20.清疏罗岗社区中原路新纪元工业区污水井1座。

21.清疏罗岗社区京南华庭生活超市门口DN300污水管约67m，淤积深度约0.21m，总淤泥量约3.54m³。

22.清疏金排社区吉星花园10栋入口污水井2座。

23.清疏金排社区理想家园里面四栋中间盖板渠长46m、宽0.57m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约7.87m³。

24.清疏罗岗社区京南华庭b栋门口DN300污水管约44m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.67m³。

25.清疏罗岗社区信义假日名城菁华园二单元D栋大门口DN300污水管约41m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.58m³。

26.清疏罗岗社区菁华园重庆小面门口DN300污水管约39m，淤积深度约0.21m，总淤泥量约2.06m³。

27.清疏国展社区中加名园9栋2单元门口DN300污水管约61m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约3.55m³。

28.清疏国展社区老表电驴社左侧DN300污水管约45m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约2.62m³。

29.清疏国展社区百合山庄12栋白莲居旁DN400污水管约30m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.48m³。

30.清疏罗岗社区锦绣园荣华路33号门口南北药店处DN300污水管约32m，淤积深度约0.24m，总淤泥量约1.24m³。

31.清疏国展社区百合山庄16栋旁DN300污水管约78m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约3.9m³。

32.清疏罗岗社区锦绣园荣华路出入口处DN400污水管约62m，淤积深度约0.33m，总淤泥量约6.88m³。

33.清疏罗岗社区百合商业街易站门口DN300污水管约50m，淤积深度约0.24m，总淤泥量约3.03m³。

34.清疏罗岗社区百合商业楼抖音烧烤门口DN100雨水管约18m，淤积深度约0.08m，总淤泥量约0.12m³。

35.清疏国展社区百合星城一期湖南路出入口处旁边DN300污水管约45m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.93m³。

36.清疏罗岗社区京南华庭b座门口DN300污水管约86m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约5.41m³。

37.清疏国展社区百合星城2期大门口DN300污水管约68m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约4.43m³。

38.清疏罗岗社区万科红三4期2栋2b旁边DN300污水管约57m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.85m³。

39.清疏国展社区百合星城1期信泰城门口DN300污水管约92m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约4.61m³。

40.清疏国展社区百合山庄13栋1单元旁边DN200污水管约29m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.86m³。

41.清疏罗岗社区博雅园4号楼3单元门口DN300污水管约69m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约4.49m³。

42.清疏罗岗社区百合商业街易站门口DN300污水管约45m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.83m³。

43.清疏罗岗社区春梅园海鲜大酒店后面DN400污水管约46m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约8.36m³。

44.清疏国展社区国展苑国汇服装城1096-13号DN300污水管约49m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.45m³。

45.清疏国展社区国展苑DN300污水管约148m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约7.4m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年5月6日进场，2024年6月12日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为15.5万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年6月12日