**广州项目西门子PLC模块询价文件**

1、货物清单（详见附件一：工程量清单，报名单位需按清单报细项价格并加盖公章和资格证明文件一起上传）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合价** | **品牌** | **备注（货期）** |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | **详见附件一** |
| **..** | **..** | **...** | **..** | **...** |  |  |  | **...** |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

1. 资格条件：所有报名单位需满足公告中的资格条件，否则报价无效。

①报价人须为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具有相关经营范围。

②投标人应为所投产品的制造商或合法代理商或合法经销商；制造商应提供合法证明；投标人若为合法代理商，应提供有效的代理证书；如为合法经销商，应提供制造商对本项目有效的授权委托书。。

③本项目不接受联合体投标。

3、说明：

1. 本合同为固定总价合同。
2. 本次采购为设备采购，报价需包含货物、运输、包装、装卸、保险、指导服务、技术资料等乙方履行本合同所产生的一切费用，不因市场变化等原因作任何涨幅。
3. 付款方式：

1）合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

2）货物全部到达现场且经甲方验收合格，乙方向甲方提供发货及运输清单（合格证、质量保证书等质量文件），甲方向乙方支付合同总价款70%作为到货款。

乙方应于每次申请合同款前提供合格的增值税专用发票，因乙方未能及时提供相应金额发票的，甲方可不付款，且不承担违约责任。

1. 质保期：产品交付后24个月质保期，如乙方产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受保质期约束，应依法承担相应责任。
2. **：本次投标上限价：15.42万，超出上限价的报价视为无效报价。**

（注意：下附清单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广州项目**PLC**模块采购清单** | | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **部件编号** | **品牌** | **订购件数** | **数量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **备注** |
| 1 | 电源 SIMATIC PM1507/1AC/DC24V/3A | 6EP1332-4BA00 | 西门子 | 件 | 3 |  |  |  |
| 2 | Stand.sectional Rail 35mm, Length 483mm | 6ES5710-8MA11 | 西门子 | 件 | 0 |  |  |  |
| 3 | Stand.sectional Rail 35mm, Length 830mm | 6ES5710-8MA31 | 西门子 | 件 | 0 |  |  |  |
| 4 | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 西门子 | 件 | 58 |  |  |  |
| 5 | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 西门子 | 件 | 38 |  |  |  |
| 6 | ET 200SP, AI 8XI 2-/4-Wire Basic | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 西门子 | 件 | 27 |  |  |  |
| 7 | ET 200SP, AQ 4xU/I ST | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 西门子 | 件 | 12 |  |  |  |
| 8 | ET 200SP, CM PTP, PU 1 | 6ES7137-6AA01-0BA0 | 西门子 | 件 | 9 |  |  |  |
| 9 | ET 200SP, IM155-6PN/2 HF | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 西门子 | 件 | 8 |  |  |  |
| 10 | ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 西门子 | 件 | 8 |  |  |  |
| 11 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 西门子 | 件 | 116 |  |  |  |
| 12 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 西门子 | 件 | 28 |  |  |  |
| 13 | S7-1500, mounting rail 160 mm (6.3") | 6ES7590-1AB60-0AA0 | 西门子 | 件 | 3 |  |  |  |
| 14 | SIMATIC S7 memory card, 4 MB | 6ES7954-8LC04-0AA0 | 西门子 | 件 | 3 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |