- 布沙分公司关于罗岗社区金洲路等58处市政清疏项目采购的请示

- 一、  采购需求

（一）采购项目名称

罗岗社区金洲路等58处市政清疏项目

（二）采购原因

经核实：布吉南网格国展社区龙岗大道荣超花园公交车4站台、罗岗社区翔鸽路百鸽笼学校工地门口右侧、罗岗社区罗岗路85号、罗岗社区百鸽路往京南路路口、罗岗社区荣华路（微商银行大门口）、金排社区金排路与南环路交汇处斑马线旁、国展社区湖南立交桥下、罗岗社区罗岗路50号（和顺堂国医药馆）门前、国展社区合山庄来得旺果菜门口、罗岗路与荣华路交汇处罗岗社区金洲路挡墙处、国展社区国展苑荣华路328号发发商行门前、罗岗社区万科红三4期门口市政路、罗岗社区景和园优品公馆门口、国展社区百合星城二期湖南路新疆美味店门口、国展社区百合星城二期、罗岗社区锦龙路与惠康路交汇处、国展社区荣超花园正门对面罗岗社区金洲路、金排社区信义实验小学门口、国展社区湖南路56号门前道路、罗岗社区翔鸽路与惠康路交汇处、罗岗社区市政锦龙路5号、罗岗社区市政南环路与翔鸽路交汇处、国展社区金兴华装饰门口市政湖南路、罗岗社区百合世纪广场门口市政锦龙路、国展社区百合星城二期湖南路新疆美味店门口、罗岗社区春梅园大酒店三津汤包门口市政百鸽路、罗岗社区鹏城街市门口市政罗岗路、国展社区金兴华装饰门口市政湖南路、罗岗社区万科红34期郑远元门口、罗岗社区信鸽路与金排路交汇处、金排社区金御半山205岗门口、金排社区，禾坑村公交车站台旁。

布吉东网格，可园北区湖西路188号可园北区6号门门口、可园北区18号6号门莎莎美容前、布吉街道布吉东片区京北路上、可园社区湖中路179号可园社区党群服务中心左侧、布吉街道布吉东网格湖中路59号郑远元足疗店门口、木棉湾社区龙岗大道往木棉湾方向、可园社区布沙路源朗酒家门口、木棉湾社区龙岗大道辅路往木棉湾、木棉湾社区京南路佳嘉公寓段、木棉湾社区育苗路木棉湾公交总站、木棉湾社区育苗路木棉湾公交总站出入口、木棉湾社区沿河路沿河截污管、木棉湾社区京南路与育苗路交汇、龙珠社区龙岗大道往木棉湾方向龙珠花园公交站、木棉湾社区大芬立交桥、吉盛昌工业园公交站台对面、木棉湾社区吉盛昌工业园、可园社区布沙路大芬羽毛球馆、木棉湾社区沿河路、育苗路与京南路交叉口、育苗路公交站附近、湖中路59号郑远元足疗店门口、可园社区台铃电动车店门口、龙珠社区龙岗大道龙珠商城门口等58处小区排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

- （三）项目内容

拟计划：

1.清疏国展社区龙岗大道荣超花园公交车4站台DN1200雨水管约78m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约13.31m³。

2.清疏罗岗社区翔鸽路百鸽笼学校工地门口右侧DN400雨水管约12m，淤积深度约0.12m，总淤泥量约0.38m³。

3.清疏罗岗社区罗岗路85号DN600污水管约39m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约4.35m³。

4.清疏罗岗社区百鸽路往京南路路口DN600雨水管约39m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约2.36m³。

5.清疏罗岗社区荣华路（微商银行大门口）DN300雨水管约5m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约0.35m³，雨水口2座。

6.清疏金排社区金排路与南环路交汇处斑马线旁DN400污水管约36m，淤积深度约0.24m，总淤泥量约2.83m³。

7.清疏国展社区湖南立交桥下DN1000雨水管约8m，淤积深度约0.8m，总淤泥量约5.89m³。

8.清疏罗岗社区罗岗路50号（和顺堂国医药馆）门前DN200雨水管约15m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.4m³。

9.清疏国展社区百合山庄来得旺果菜门口DN200雨水管约19m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.51m³。

10.清疏罗岗路与荣华路交汇处污水井1座。

11.清疏罗岗社区金洲路挡墙处DN200污水管约28m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.75m³。

12.清疏国展社区 国展苑荣华路328号发发商行门前DN200污水管约22m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.68m³，雨水口1座。

13.清疏罗岗社区万科红三4期门口市政路DN200雨水管约3m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.09m³，雨水口1座。

14.清疏罗岗社区景和园优品公馆门口DN200污水管约19m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.51m³，雨水口3座。

15.清疏国展社区百合星城二期湖南路新疆美味店门口DN400污水管约68m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约6.87m³。

16.清疏国展社区百合星城二期DN400污水管约68m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约7.93m³。

17.清疏罗岗社区锦龙路与惠康路交汇处DN300雨水管约10m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约0.7m³，雨水口1座。

18.清疏国展社区荣超花园正门对面DN200污水管约16m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.49m³，雨水口1座。

19.清疏罗岗社区金洲路污水井2座。

20.清疏金排社区信义实验小学门口DN300雨水管约8m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约0.57m³，雨水口1座

21.清疏国展社区湖南路56号门前道路DN300雨水管约55m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.46m³，雨水口四座。

22.清疏罗岗社区翔鸽路与惠康路交汇处DN800雨水管约51m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约8..78m³。

23.清疏罗岗社区市政锦龙路5号DN300雨水管约10m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约0.65m³，雨水口2座。

24.清疏罗岗社区市政南环路与翔鸽路交汇处DN400污水管约97m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约11.6m³。

25.清疏国展社区金兴华装饰门口市政湖南路DN300雨水管约23m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.5m³，雨水口2座。

26.清疏罗岗社区百合世纪广场门口市政锦龙路DN300污水管约7m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约0.49m³，雨水口1座。

27.清疏国展社区百合星城二期湖南路新疆美味店门口DN400污水管约63m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约7.35m³。

28.清疏罗岗社区春梅园大酒店三津汤包门口市政百鸽路DN300雨水管约12m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约0.82m³，雨水口2座。

29.清疏罗岗社区鹏城街市门口市政罗岗路DN300雨水管约4m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约0.28m³，雨水口1座。

30.清疏国展社区金兴华装饰门口市政湖南路DN300雨水管约26m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约1.79m³。

31.清疏罗岗社区万科红34期郑远元门口DN300污水管约54m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.51m³。

32.清疏罗岗社区信鸽路与金排路交汇处DN500雨水管约29m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.13m³。

33.清疏金排社区金御半山205岗门口DN300雨水管约12m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.6m³，雨水口2座。

34.清疏金排社区禾坑村公交车站台旁DN600污水管约19m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.57m³。

35.清疏可园北区湖西路188号可园北区6号门门口DN200雨水管约30m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.76m³。

36.清疏可园北区18号6号门莎莎美容前DN300污水管约55m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.15m³。

37.清疏布吉街道布吉东片区京北路上DN400雨水管约225m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约22m³。

38.清疏可园社区湖中路179号可园社区党群服务中心左侧DN300雨水管约68m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约4.48m³。

39.清疏布吉街道布吉东网格湖中路59号郑远元足疗店门口DN200污水管约35m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.08m³，雨水口5座。

40.清疏木棉湾社区龙岗大道往木棉湾方向DN300雨水管约56m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约3.92m³，雨水口2座。

41.清疏可园社区布沙路源朗酒家门口DN200雨水管约15m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.46m³，雨水口2座。

42.清疏木棉湾社区龙岗大道辅路往木棉湾6座雨水口。

43.清疏木棉湾社区京南路佳嘉公寓段1座雨水口（工单号WS20230609000114）。

44.清疏木棉湾社区育苗路木棉湾公交总站DN200雨水管约30m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.92m³，雨水口1座（工单号WS20230619000452）。

45.清疏木棉湾社区育苗路木棉湾公交总站出入口雨水口1座（工单号WS20230628000148）。

46.清疏木棉湾社区沿河路沿河截污管DN500污水管约46m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约4.51m³。

47.清疏木棉湾社区京南路与育苗路交汇雨水口1座（工单号WS20230708000168）

48.清疏龙珠社区龙岗大道往木棉湾方向龙珠花园公交站DN160污水管约35m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.69m³，雨水口1座。

49.清疏木棉湾社区大芬立交桥DN200雨水管约25m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.74m³，雨水口2座。

50.清疏吉盛昌工业园公交站台对面雨水口1座。

51.清疏木棉湾社区吉盛昌工业园DN200雨水管约30m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.76m³，雨水口1座。

52.清疏可园社区布沙路大芬羽毛球馆DN300雨水管约35m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约2.45m³。

53.清疏木棉湾社区沿河路DN1200雨水管约50m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约11.06m³，DN1200雨水管约50m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约8.54m³。

54.清疏木育苗路与京南路交叉口DN200雨水管约10m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.3m³，雨水口1座。

55.清疏育苗路公交站附近DN200雨水管约30m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.92m³。

56.清疏湖中路59号郑远元足疗店门口DN300雨水管约32m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.2m³，雨水口2座。

50.清疏木棉湾社区大芬立交桥DN200雨水管约25m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.74m³。

57.清疏可园社区台铃电动车店门口DN300雨水管约10m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约0.65m³，雨水口1座。

58.清疏可园社区台铃电动车店门口DN1200污水管约12m，淤积深度约0.8m，总淤泥量约9.62m³。

- 二、采购方式

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年9月15日进场，2024年10月15日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

- 三、招标控制价

该项目估算价为19万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

四、 合同特殊条款

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年10月15日