- 布沙分公司关于罗岗社区逸翠园游泳池旁边等64处小区清疏项目采购的请示

- 一、  采购需求

（一）采购项目名称

罗岗社区逸翠园游泳池旁边等64处小区清疏项目

（二）采购原因

- 经核实：布吉南网格，罗岗社区逸翠园游泳池旁边、罗岗社区菁华园国际名酒城店铺门口、国展社区荣超花园永丰百货门口、金排社区凤尾坑新村44-1立丰药房旁边、罗岗社区溢芳园出入口、罗岗社区逸翠园后门出入口处、罗岗社区荔山公馆8号楼、罗岗社区满庭芳地下停车库出入口、罗岗社区荔山公馆华城街市门口、罗岗社区荔山公馆龙哥饺子云吞店门口、国展社区百合山庄13栋1单元2单元中间、罗岗社区京南华庭生活超市门口、金排社区西湖新村三栋后面、罗岗社区联创工业区、罗岗社区菁华园茂亿商行大门处、罗岗社区春梅园大酒店西北烧烤门前、国展社区中加明园门口岗亭旁、罗岗社区逸翠园二栋四单元门口、罗岗社区联创工业区保安室门前、国展社区百合星城2期格伦菲尔口腔处、罗岗社区菁华园海王星城药房门口、罗岗社区信义假日名城3期、罗岗社区春梅园海鲜大酒店、罗岗社区荔洛克艺术中心门口、国展社区百合山庄13栋1单元2单元中间、国展社区百合山庄门口荣华路200号门旁、国展社区百合山庄后门、罗岗社区万科红34期2栋门口、国展社区百合山庄15栋门口、罗岗社区兴之都综合楼惠来大排档门口、罗岗社区罗岗路205-15、罗岗社区联创工业区小众发精剪门口、罗岗社区庆展花园大门处、金排社区东方盛世花园D栋3号电梯间门口、罗岗社区,百鸽笼市场惠来大排档门口、罗岗社区,联创工业区小牛杂大王门口、国展社区百合山庄3栋7单元旁边、国展社区百合山庄7栋门口、金排社区东方盛世幼儿园门口、金排社区东方盛世花园G栋、国展社区百合山庄后门17栋1单元旁边、金排社区加州花园B305栋后面、国展社区百合山庄5栋1单元门口、国展社区百合外国语学校、国展社区中加名园7栋1单元对面、罗岗社区京南华庭 a栋门口。

布吉东网格，育苗路7附9号门口、龙珠社区金百信商业广场润城建筑门口、木棉湾社区下三角四巷2号旁、龙珠社区龙珠花园c区明珠苑11栋门口、龙珠社区龙珠花园10栋门口雨水篦堵塞、龙珠社区龙珠B区明珠苑5栋门口、木棉湾社区金谷工业园、龙珠社区港华城旅馆京南路18-2-3门前、龙珠社区港华城旅馆京南路杨国福麻辣烫门前、可园北区1栋AB座万春堂门口处、木棉湾社区泰铭大厦、可园社区左右家私厂木子李家便利店门口、可园社区兴龙路21号门口、可园社区富文工业园内简单创造汽车服务中心门口、龙珠社区龙珠C区明珠苑8栋对面绿化带、龙珠花园A区龙祥阁旁、龙珠社区龙珠花园幼儿园内、龙珠社区京南路10-4味琪蒸饭门口等64处小区排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

- （三）项目内容

拟计划：

1.清疏罗岗社区逸翠园游泳池旁边DN300雨水管约79m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约3.92m³。

2.清疏罗岗社区菁华园国际名酒城店铺门口DN300污水管约28m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.76m³。

3.清疏国展社区荣超花园永丰百货门口DN200污水管约41m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.22m³。

4.清疏金排社区凤尾坑新村44-1立丰药房旁边DN200雨水管约9m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.24m³，雨水口1座。

5.清疏罗岗社区溢芳园出入口抽排0.5台班。

6.清疏罗岗社区逸翠园后门出入口处DN200雨水管约29m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.86m³，雨水口5座。

7.清疏罗岗社区荔山公馆8号楼DN300污水管约34m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.14m³。

8.清疏罗岗社区满庭芳地下停车库出入口DN300污水管约38m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.39m³。

9.清疏罗岗社区荔山公馆华城街市门口DN300污水管约32m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.08m³。

10.清疏罗岗社区荔山公馆龙哥饺子云吞店门口DN300污水管约31m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约1.95m³。

11.清疏国展社区百合山庄13栋1单元2单元中间污水井1座。

12.清疏罗岗社区京南华庭生活超市门口DN300污水管约21m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.37m³。

13.清疏金排社区西湖新村三栋后面DN300污水管约24m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约1.61m³。

14.清疏罗岗社区联创工业区DN300污水管约13m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约0.85m³。

15.清疏罗岗社区菁华园茂亿商行大门处DN300污水管约55m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.53m³。

16.清疏罗岗社区春梅园大酒店西北烧烤门前DN400雨水管约41m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.9m³，雨水口1座。

17.清疏国展社区中加明园门口岗亭旁封堵及拆除DN400气囊1个，抽排台班1个。

18.清疏罗岗社区逸翠园二栋四单元门口DN200雨水管约22m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.68m³，雨水口4座；DN300雨水管约71m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约4.62m³，

19.清疏罗岗社区联创工业区保安室门前DN400雨水管约8m，淤积深度约0.39m，总淤泥量约1m³。

20.清疏国展社区百合星城2期格伦菲尔口腔处DN300污水管约55m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.58m³。

21.清疏罗岗社区菁华园海王星城药房门口DN200污水管约53m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.63m³。

22.清疏罗岗社区信义假日名城3期DN200污水管约38m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.17m³。

23.清疏罗岗社区春梅园海鲜大酒店DN300污水管约19m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.24m³。

24.清疏罗岗社区荔洛克艺术中心门口DN300污水管约37m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.48m³。

25.清疏国展社区百合山庄13栋1单元2单元中间DN200污水管约12m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.19m³。

26.清疏国展社区百合山庄门口荣华路200号门旁DN300污水管约18m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.17m³。

27.清疏国展社区百合山庄后门 DN200雨水管约10m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.31m³，雨水口1座。

28.清疏罗岗社区万科红34期2栋门口DN300污水管约55m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.46m³。

29.清疏国展社区百合山庄15栋门口污水井8座。

30.清疏罗岗社区兴之都综合楼惠来大排档门口DN300污水管约48m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.12m³。

31.清疏罗岗社区罗岗路205-15，DN200污水管约38m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.17m³。

32.清疏罗岗社区联创工业区小众发精剪门口DN300污水管约77m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约4.85m³。

33.清疏罗岗社区庆展花园大门处DN400污水管约12m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约1.43m³。

34.清疏金排社区东方盛世花园D栋3号电梯间门口DN200雨水管约13m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.39m³。

35.清疏罗岗社区百鸽笼市场惠来大排档门口DN300雨水管约43m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.71m³。

36.清疏罗岗社区联创工业区小牛杂大王门口DN300雨水管约2m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约0.13m³，雨水口1座。

37.清疏国展社区百合山庄3栋7单元旁边污水井1座。

38.清疏国展社区百合山庄7栋门口污水井9座。

39.清疏金排社区东方盛世幼儿园门口DN300污水管约22m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.43m³。

40.清疏金排社区东方盛世花园G栋DN300污水管约21m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约1.41m³。

41.清疏国展社区百合山庄后门17栋1单元旁边污水井4座。

42.清疏金排社区加州花园B305栋后面DN300污水管约25m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约1.68m³。

43.清疏国展社区百合山庄5栋1单元门口DN200污水管约43m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.28m³。

44.清疏国展社区百合外国语学校DN200雨水管约4m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.14m³，雨水口1座。

45.清疏国展社区中加名园7栋1单元对面DN400雨水管约13m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约1.31m³。

46.清疏罗岗社区京南华庭a栋门口DN300污水管约55m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约3.69m³。

47.清疏育苗路7附9号门口DN500污水管约88m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约11.32m³。

48.清疏龙珠社区金百信商业广场润城建筑门口DN300污水管约30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.5m³。

49.清疏木棉湾社区下三角四巷2号旁DN300污水管约25m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.25m³。

50.清疏龙珠社区龙珠花园c区明珠苑11栋门口DN300污水管约43m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约2.39m³。

51.清疏龙珠社区龙珠花园10栋门口DN200雨水管约11m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.33m³。

52.清疏龙珠社区龙珠B区明珠苑5栋门口DN300污水管约51m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.32m³。

53.清疏木棉湾社区金谷工业园DN200污水管约41m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约1.1m³。

54.清疏龙珠社区港华城旅馆京南路18-2-3门前DN300污水管约75m，淤积深度约0.24m，总淤泥量约4.55m³。

55.清疏龙珠社区港华城旅馆杨国福麻辣烫门前DN300污水管约34m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.2m³。

56.清疏可园北区1栋AB座万春堂门口处DN300污水管约32m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.08m³。

57.清疏木棉湾社区泰铭大厦DN300污水管约132m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约6.61m³。

58.清疏可园社区左右家私厂木子李家便利店门口DN600污水管约65m，淤积深度约0.4m，总淤泥量约13.02m³。

59.清疏可园社区兴龙路21号门口DN300污水管约42m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.73m³。

60.清疏可园社区富文工业园内简单创造汽车服务中心门口DN500污水管约75m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约9.23m³。

61.清疏龙珠社区龙珠C区明珠苑8栋对面绿化带DN300污水管约25m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.57m³。

62.清疏龙珠社区龙珠C区明珠苑8栋对面绿化带DN300污水管约25m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.63m³。

63.清疏龙珠社区龙珠花园B区幼儿园内DN300污水管约97m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约6.11m³，封堵拆除DN500气囊一个，抽水1.25台班。

64.清疏龙珠社区京南路10-4味琪蒸饭门口DN300污水管约41m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.67m³。

- 二、采购方式

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年9月16日进场，2024年10月18日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

- 三、招标控制价

该项目估算价为15万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

四、 合同特殊条款

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年10月18日