布沙分公司关于金排社区景和幼儿园门口等83处市政设施维修项目采购的请示

- 采购需求

（一）采购项目名称

金排社区景和幼儿园门口等83处市政设施维修项目

（二）采购原因

接投诉反映及巡查人员日常巡查发现，深圳市龙岗区布吉街道金排社区景和幼儿园门口等 83处市政地面设施维修项目位置均有排水设施存在不同程度损坏，严重影响正常交通通行及存在较大安全隐患，需安排紧急抢修。

- 项目内容本项目位于深圳市龙岗区布吉街道：

- 布吉南网格金排社区，景和幼儿园门口市政路，更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区荣华路130号瑞派宠物医院门口，更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区荣华路172号罗德琴行门口市政道路，更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区，菁华园海王星辰药房门口市政路，更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格国展社区，春蕾小学与百合山庄交汇处，更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格国展社区，百合外国语学校门口市政路，更换雨水篦子450*750 1套；

- 布吉南网格罗岗社区雅园3度七门口市政路，更换雨水篦子450*750 1套；

- 布吉南网格金排社区东方盛世门口龙岗大道，更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格金排社区东方盛世门口市政路龙岗大道，更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格金排社区  东方盛世门口市政路，龙岗大道，更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格金排社区，东方盛世门口市政路，龙岗大道更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格金排社区，东方盛世门口市政路，龙岗大道更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格，罗岗社区百鸽路。苏宁易购大门口处市政道路更换450*750雨水篦1套；

- 布吉南网格罗岗社区，博雅园中国邮政门口市政路更换450*750雨水篦1套；

- 布吉南网格罗岗社区万象汇翔鸽路与南环路交汇处路口深安名茶公司旁边更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区，联创工业区小肉菜街市入口处，锦龙路更换450*750雨水篦1套；

- 布吉南网格罗岗社区布吉万象汇电动车充电处市政道路更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区百鸽路与湖南路交汇处更换450*750雨水篦2套；

- 布吉南网格金排社区，信鸽路与金排路交叉口理想家园后门处更换500*500雨水篦1个；

- 布吉南网格罗岗社区，京南路8-7小刀电动车对面更换450*750雨水篦2套；

- 布吉南网格国展社区，百合新城1期2期出入口处市政路更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格国展社区，百合星城2期金沙门口市政湖南路更换450*750雨水篦2套；

- 布吉南网格国展社区龙岗大道往布吉方向荣超花园1公交站台旁边更换450*750雨水篦1个；

- 布吉南网格国展社区布吉河湖南路湖南立交桥底左岸更换污水压力井盖1套；

- 布吉南网格金排社区南环路与金稻田路交汇处往理想家园方向更换D400雨水井盖1套；

- 布吉南网格国展社区布吉河湖南路湖南立交桥底对面更换压力井盖一套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，布吉锦龙路3号美好花店水族馆门前市政道路更换D400重型雨水井盖1套；

- 布吉南网格，罗岗社区，翔鸽路(40号电线杆旁)更换D400重型污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区翔鸽路(30号电线杆)旁更换D400重型污水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，翔鸽路与布吉南环路交汇路口更换D400重型雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，翔鸽路与布吉南环路交汇路口更换D400重型污水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，翔鸽路与布吉南环路交汇路口更换D400重型污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区(万象汇)翔鸽路与南环路交汇处更换D400重型雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，翔鸽路与创富南路交汇路口更换D400重型雨水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区，罗岗路与荣华路交汇处(60号电线杆旁)更换D400重型污水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，荣华路与百鸽路交汇路口人行横道处更换D400重型雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，逸翠园荣华路143号对面路段更换D400重型雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，信鸽路62号鲜果荟门前路段更换D400雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，深圳消防门前对面路段更换D400雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉南网格罗岗社区，金排路金御半山门前路段更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区百合世纪广场，锦龙路段更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区锦龙路5号对面人行道更换B125雨水井盖1套；

- 布吉南网格金排社区禾坑路106污水井更换D400污水井盖1套；

- 布吉南网格罗岗社区锦龙路5号歪马送酒门口更换D400雨水井盖1套；

- 龙岗区布吉街道布吉南网格百鸽路266更换D400污水井盖1套；

- 布吉东布吉街道木棉湾社区布沙路往沙湾方向茂业书画交易广场旁边更换450*750雨水篦1套；

- 布吉东，布吉街道龙珠社区龙岗大道往大芬方向非机动车道上私家车房门口更换450*750雨水篦2套；

- 布吉东，布吉街道可园社区布龙路往沙湾方向明之都酒店入口处更换450*750雨水篦2套；

- 布吉东，布吉街道可园社区布沙路往沙湾方向明之都酒店出口处公交站旁边更换450*750雨水篦2套；

- 布吉街道布吉东网格可园社区兴龙路12号门口更换450*750雨水篦2套；

- 布吉街道布吉东网格可园社区湖中路可园11号门口更换450*750雨水篦1套；

- 布吉东网格 可园社区 湖中路更换D400雨水井盖；

- 布吉东网可园社区湖西路204号旁更换450*750雨水篦1套；

- 布吉东网可园社区湖中路更换D400雨水井盖1套；

- 布吉东网可园社区湖中路更换D400雨水井盖1套；

- 布吉东网可园社区湖西路162号门口更换B125污水井盖1套；

- 布吉东网格木棉湾社区育苗路吉盛昌工业区公交站旁更换D400污水井盖1套；

- 布吉东网格育苗路吉盛昌工业区公交站台旁更换B125污水井盖1套；

- 布吉西网格文博路凤仪山大厦前段道路更换雨水篦子1套；

- 布吉西网格西环路146-1号(华云数码快印)，三岔路口处拆除2个450*750雨水篦子，回填2个雨水篦子450*750，深80cm；

- 布吉西网格吉华路181-1号暗井提升更换B125雨水井盖1套；

- 布吉街道 布吉西片区 莲花路112-2号KK港货门店前修复雨水井盖1个；

- 布吉街道中网格南三社区布吉河沿河更换D400污水井盖1套；

- 布吉街道布吉西网格文博路紫瑞花园的幼儿园路段附近更换D400雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉西网格文博路紫瑞花园的幼儿园路段附近更换D400雨水井盖1套；

- 布吉街道西网格西环路往吉华路右转车道修复雨水井盖1个；

- 布吉街道布吉西网格凤凰社区文博雅苑小区入口处修复雨水井座，空洞回填；

- 龙岗区布吉西网格西环路176号回填：雨水篦子2个，深2米，宽0.45米，长0.75米，开挖：长1.3米，宽0.6米，深0.6米封堵旧管：300管径，2处修复：雨水篦子2个；

- 布吉中网格文景社区布吉街道办旁广场更换防堕网6个；

- 布吉中网格文景社区中恒泰大厦旁社区公园更换防堕网8个；

- 布吉中网格南三社区铁东路江苏省中建设集团工地旁填埋雨水篦子；

- 布吉街道布吉中网格长龙社区，长龙路58-1号门前路面58-1号修复一个雨水篦；

- 布吉街道中网格南三社区布吉河新增排水口一个长1米，宽.6米，重建井室一座，深0.7米，口径0.7米；

- 布吉街道布吉中网格长龙社区布龙往大芬方向路银龙人行天桥下更换D400雨水井盖1套；

- 布吉街道布吉中网格长龙社区，新龙路15-3广公子猪杂汤粉门前空洞回填，修复雨水篦1个；

- 布吉街道中网格文景社区半岛苑天桥底公交站台前修复雨水篦2个；

- 龙岗区布吉街道布吉中网格深圳东站公交站附近修复污水井盖1个；

- 布吉街道布吉中网格文景社区布龙路银龙人行天桥下往大芬方向修复D400雨水井盖1座；

- 布吉街道布吉中网格南三社区新龙路35-1修复400*700雨水篦1个；

- 布吉街道布吉中网格文景社区，中兴路辅路，吉庆路15号公共卫生服务中心门前修复D400污水井盖1座；

- 布吉街道布吉中网格长龙社区长龙路36号更换D400雨水井盖1座；

- 布吉街道布吉中网格文景社区，布龙路往龙岗大道方向，布龙景芬路口公交站台处修复D400污水井盖1座；

- 布吉街道布吉中网格文景社区，布龙路往龙岗大道方向，布龙路辅路吉祥别墅门口修复D400雨水井盖1座；

二、 采购方式

采购方式：择优

由深圳市深圳市泰源佳建设工程有限公司（根据实施外协队伍选择）负责抢修。

理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。2024年9月20日进场，2024年10月20日完成。本项目按照《深圳市环境水务集团有限公司 深圳市水务（集团）有限公司采购实施细则（修订）》第一款执行。

第十条【向年度供应商的二次采购】向年度供应商的二次采购，可通过唯一年度商采购、按约定比例采购、择优或抽签等方式实施，该类采购项目按D类采购项目的规定执行审批。确定年度供应商时，未录入阳光采购平台的，二次采购时，应进行录入。

  - 第二十六条【D类采购项目的相关规定】D类采购项目原则上无需公开招标。一般应按以下原则选择采购方式：

D类采购项目应优先向年度供应商采购，年度供应商不能满足采购需求的，应优先选择公开竞争性谈判、公开询价或公开竞价等公开性采购方式。公开性采购方式难以实施的，经审批后也可采用邀请竞争性谈判、邀请询价、邀请竞价等竞争性采购方式实施采购；

D类采购项目满足本细则第二十三条、第二十四条和第二十五条中有关单一来源采购情形之一的，经审批后，可选择单一来源方式采购；

D类采购项目中低值高频的通用类货物采购可在满足国资监管要求的采购平台上直接采购；

合同估算价不超过2万元的小额采购项目，在保证采购过程可追溯，采购资料完整的情况下，按照竞争优先的原则，由采购单位自行决定采购方式。

本项目属小额管网维抢修工程项目，根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2023-2025年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：BSGC-2023-009）”通过择优方式确定深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市信宇建筑工程有限公司、中建河图建设有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。考虑深圳市泰源佳建设工程有限公司（根据实施外协队伍选择）技术能力较强、有丰富的应急维抢修经验，故采用择优方式选择该队伍承担该项零星维修工作。

三、招标控制价

预算金额：19.6万元，以工程实际清单量为准，最终结算以第三方审计价为准。

四、合同特殊条款

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年10月26日