**布沙分公司关于罗岗社区信鸽路10号等58处市政清疏项目采购的请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

罗岗社区信鸽路10号等58处市政清疏项目

（二）采购原因

经核实：布吉南网格：罗岗社区信鸽路10号，罗岗社区金排路与信鸽路交汇处，罗岗社区百鸽路与荣华路交汇处，罗岗社区金洲路，罗岗社区荣华路与百鸽路交汇处，罗岗社区金洲路金坑山庄段，罗岗社区百鸽路一颗鲜果门口，罗岗社区荣华路60号修来缘门口，罗岗社区荣华路38号老友麻辣烫门口，罗岗社区荣华路与百鸽路交汇处，国展社区湖南路百鸽路交汇处；

布吉中网格：南三社区慕思健康睡眠酒店门前，长龙社区布李路110号德兴箱涵石侧，长龙社区布李路110号德兴箱涵左侧，长龙社区 新龙路1-8百果园旁小巷，吉华路222-37号布吉中学后门，长龙社区长龙路5号乐乐幼儿园对面，长龙社区金鹏路30-2号前，文景社区储发路43-2门前，文景社区储发路43-1号门前，文景社区文康路6号（灏景明苑）后门通道，长龙社区长盛路5-1号门前，长龙社区金龙路中国农业银行对面，南三社区布李路134号天天生鲜门口，长龙社区德兴箱涵过河管，长龙社区德兴箱涵过河管，长龙社区布李路，文景社区金运路104-4号，南三社区德兴箱涵左岸排口，长龙社区布华路58-3号前，长龙社区长龙路41-12，南三社区布李路32号前，南三社区布中路18前，文景社区储发路74-9号，文景社区广场路转政清路转角处，文景社区广场路转政清路转角，长龙社区金利路62-2号余百年门前，文景社区政清路6-50门前海王星辰对面，文景社区政清路6-51灏景明苑；

布吉西网格：吉华路82-13号门口，德兴社区德兴花园南区布吉西环路172俯4瑞鑫丰商行，凤凰社区格塘新村东区64栋，布吉社区金鹏路与吉华路交汇处，西环路9-25号，凤凰社区布吉西网格文博路，布吉路2-5号砂锅粥门前，布吉街道东升学校高中部门口，宝丽路98号 新鲜牛肉火锅斜对面，德兴社区莲花水沿河截污管，布吉社区莲花路130-2号，布吉街21号门前，布吉街道宝丽路12-1门口，宝丽路106-6号，布吉社区布吉莲花路135-9 门口，嘉平大街55号，西环路120-4号门前，布吉社区吉信大厦椰林泰门前，布吉社区吉信街24号门前。等58处市政排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

1.清疏罗岗社区信鸽路10号DN600雨水管约30m，淤积深度约0.12m，总淤泥量约1.21m³。

2.清疏罗岗社区金排路与信鸽路交汇处DN300雨水管约10m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约0.67m³。

3.清疏罗岗社区百鸽路与荣华路交汇处DN500污水管约45m，淤积深度约0.45m，总淤泥量约8.38m³。

4.清疏罗岗社区金洲路DN200污水管约13m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.39m³。

5.清疏罗岗社区荣华路与百鸽路交汇处DN200雨水管约15m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.45m³。

6.清疏罗岗社区金洲路金坑山庄段DN200污水管约12m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.36m³。

7.清疏罗岗社区百鸽路一颗鲜果门口DN500污水管约24m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约3.52m³。

8.清疏罗岗社区荣华路60号修来缘门口DN400雨水管约25m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.35m³。

9.清疏罗岗社区荣华路38号老友麻辣烫门口DN300雨水管约18m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约1.21m³。

10.清疏罗岗社区荣华路与百鸽路交汇处DN200雨水管约14m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.42m³。

11.清疏国展社区湖南路百鸽路交汇处DN1000污水管约97m，淤积深度约0.7m，总淤泥量约56.96m³。

12.清疏南三社区慕思健康睡眠酒店门前DN300污水管约10m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约0.63m³。

13.清疏长龙社区布李路110号德兴箱涵石侧DN800污水管约46m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约9.73m³。

14.清疏长龙社区布李路110号德兴箱涵左侧DN600污水管约37m，淤积深度约0.5m，总淤泥量约9.32m³。

15.清疏长龙社区新龙路1-8百果园旁小巷DN300雨水管约20m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.3m³。

16.清疏吉华路222-37号布吉中学后门DN300污水管约32m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.08m³。

17.清疏长龙社区长龙路5号乐乐幼儿园对面DN200雨水管约7m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.21m³，雨水口1座。

18.清疏长龙社区金鹏路30-2号前DN200雨水管约9m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.27m³，雨水口1座。

19.清疏文景社区储发路43-2门前DN400雨水管约19m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约2.26m³。

20.清疏文景社区储发路43-1号门前DN400雨水管约18m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.44m³，封堵拆除DN400气囊一个。

21.清疏文景社区文康路6号（灏景明苑）后门通道DN200雨水管约9m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.28m³，雨水口1座。

22.清疏长龙社区长盛路5-1号门前DN200雨水管约7m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.22m³,雨水口1座。

23.清疏长龙社区金龙路中国农业银行对面DN200雨水管约7m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.22m³，雨水口1座。

24.清疏南三社区布李路134号天天生鲜门口DN300污水管约29m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约2.03m³。

25.清疏长龙社区德兴箱涵过河管DN800污水管约22m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约3.79m³。

26.清疏长龙社区德兴箱涵过河管DN400污水管约42m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.47m³。

27.清疏长龙社区布李路封堵DN400气囊一个。

28.清疏文景社区，金运路104-4号DN400污水管约26m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约3.1m³。

29.清疏南三社区德兴箱涵左岸排口清疏长2m，宽3m，淤积深度0.06，总淤泥量约0.36m³。

30.清疏长龙社区布华路58-3号前DN300雨水管约13m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约0.91m³，雨水口2座。

31.清疏长龙社区长龙路41-12号封堵DN400气囊1个。

32.清疏南三社区布李路32号前DN200雨水管约7m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.21m³，雨水口1座。

33.清疏南三社区布中路18前DN200雨水管约4m，淤积深度0.18m，总淤泥量约0.12m³，雨水口1座。

34.清疏文景社区储发路74-9号DN200雨水管约7m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.21m³，雨水口1座。

35.清疏文景社区广场路转政清路转角处DN200雨水管约13m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.39m³，雨水口1座。

36.清疏文景社区广场路转政清路转角DN200雨水管约15m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.45m³，雨水口1座。

37.清疏长龙社区金利路62-2号余百年门前DN400污水管约79m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约9.41m³。

38.清疏可文景社区政清路6-50门前海王星辰对面DN300污水管约12m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约0.8m³。

39.清疏文景社区政清路6-51灏景明苑DN300污水管约18m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约1.21m³。

40.清疏吉华路82-13号门口雨水井3座。

41.清疏德兴社区德兴花园南区布吉西环路172号DN200污水管约18m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.54m³。

42.清疏凤凰社区格塘新村东区64栋雨水口DN200污水管约16m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.43m³。

43.清疏布吉社区金鹏路与吉华路交汇处DN600雨水管约15m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.24m³。

44.清疏西环路9-25号DN200污水管约71m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.79m³。

45.清疏凤凰社区布吉西网格文博路DN200雨水管约8m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.24m³，雨水口1座。

46.清疏布吉路2-5号砂锅粥门前DN300污水管约28m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.82m³。

47.清疏布吉街道东升学校高中部门口DN400污水管约31m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约3.8m³。

48.清疏宝丽路98号 新鲜牛肉火锅斜对面DN500污水管约26m，淤积深度约0.4m，总淤泥量约4.38m³。

49.清疏德兴社区莲花水沿河截污管DN600污水管约58m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约4.79m³。

50.清疏布吉社区莲花路130-2号污水井1座。

51.清疏木棉湾社区吉盛昌工业园DN200雨水管约12m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.37m³，雨水口2座。

52.清疏布吉街道宝丽路12-1门口DN110雨水管约9m，淤积深度约0.11m，总淤泥量约0.09m³，雨水口1座。

53.清疏宝丽路106-6号DN200雨水管约9m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.28m³，雨水口1座。

54.清疏宝丽路106-6号DN200雨水管约8m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.25m³，雨水口1座。

55.清疏嘉平大街55号DN200雨水管约10m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.31m³，雨水口1座。

56.清疏西环路120-4号门前DN600污水管约26m，淤积深度约0.39m，总淤泥量约5.21m³。

57.清疏布吉社区吉信大厦椰林泰门前DN300混流管约31m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.08m³，雨水口2座。

58.清疏布吉社区吉信街24号门前DN800混流管约28m，淤积深度约0.72m，总淤泥量约12.25m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年10月8日进场，2024年11月6日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为17.7万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年11月6日