**布沙分公司关于金排社区禾坑吓圩三巷等57处小区清疏项目采购的请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

金排社区禾坑吓圩三巷等57处小区清疏项目

（二）采购原因

经核实：布吉南网格：金排社区禾坑吓圩三巷、罗岗社区庆展花园出入口处、国展社区百合山庄后门处11栋旁边、金排社区理想家园一栋A单元旁、金排社区禾坑吓吁4，5，6，7巷、金排社区，禾坑吓圩五巷、四巷，金排社区禾坑吓圩六巷、七巷，国展社区百合山庄3栋789单元门、国展社区荣超花园23栋1单元旁边、金排社区理想家园4栋后面、国展社区沿河街商铺、金排社区金坑山庄四巷七号大门处、罗岗社区万科红广场中间入口处、金排社区理想家园理想幼儿园广场处、国展社区中加名园停车场出入口、国展社区中加名13栋大门、金排社区理想家园10栋后面；

布吉中网格：长龙社区吉宏街2-5号、文景社区金运路108号、中心花园外围商铺前、文景社区吉兴路6号文雅豪庭小区、长龙社区长龙路63号天盛茶行、文景社区天虹商场停车场入口、文景社区天虹商场储发路10号路路面、文景社区吉兴路6号后方、文景社区诚信华庭广场路1-3-1号、长龙社区河东二巷5-5号前、南三社区布吉火车东站东广场、南三社区布吉火车东站小区围墙旁、文景社区百和苑1号楼天鹏汽车门前、南三社区布吉火车东站小区围墙旁、文景社区花卉市场、中心花园政清路6-6号前、长龙社区长龙七区一巷1-1号、长龙社区长龙七区长龙路92-1左侧巷道口、长龙社区河西三巷4号前、长龙社区河西三巷、长龙社区金利路55号、文景社区华昱花园5栋前、长龙社区康德大厦河西三巷1-1号门前、长龙花园长吉路73号、长龙社区吉华路230号启元幼儿园前、文景社区，华昱花园1、2、3栋前、文景社区华昱花园6栋前、文景社区，吉政路25号中海医院内、文景社区，怡馨苑5A栋1单元前、文景社区中网格大世纪兴旺来门前、长龙社区河西七巷1号门前、南三社区新三村二十一巷8-2号前、长龙路41-1-3号右侧、文景社区中心花园政清路6-33-2号；

布吉西网格：布吉社区百花二路一巷7号、德兴社区德兴花园德寿4栋A单元、嘉平大街（零食有鸣）店铺门前、布吉社区莲花路104-3门口、德兴社区粤宝花园东区、格塘路47号等57处小区排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

1.清疏金排社区禾坑吓圩三巷DN300污水管约49m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.61m³。

2.清疏罗岗社区庆展花园出入口处DN500污水管约14m，淤积深度约0.45m，总淤泥量约2.61m³。

3.清疏国展社区百合山庄后门处11栋旁边DN200污水管约39.5m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.18m³。

4.清疏金排社区理想家园一栋A单元旁暗渠（0.3\*0.18）长约26m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.84m³。

5.清疏金排社区禾坑吓吁4，5，6，7巷雨水口25座。

6.清疏金排社区禾坑吓圩五巷、四巷DN400污水管约105m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约6.6m³。

7.清疏金排社区禾坑吓圩六巷、七巷DN400污水管约108m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约6.79m³。

8.清疏国展社区百合山庄3栋789单元门DN300污水管约37m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.48m³。

9.清疏国展社区荣超花园23栋1单元旁边DN200污水管约29m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.94m³。

10.清疏金排社区理想家园4栋后面暗沟长约55m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约5.28m³。

11.清疏国展社区沿河街商铺DN300污水管约71m，淤积深度约0.24m，总淤泥量约4.3m³。

12.清疏金排社区金坑山庄四巷七号大门处DN400污水管约40m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约4.76m³。

13.清疏罗岗社区万科红广场中间入口处DN300污水管约69m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约4.62m³。

14.清疏金排社区理想家园理想幼儿园广场处DN400污水管约58m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约6.91m³。

15.清疏国展社区中加名园停车场出入口DN300污水管约38m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.55m³。

16.清疏国展社区中加名13栋大门DN300污水管约36m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.27m³。

17.清疏金排社区理想家园10栋后面暗渠（0.3\*0.18）长约127m，淤积深度约0.07m，总淤泥量约2.67m³，雨水口2座。

18.清疏长龙社区吉宏街2-5号DN200污水管约19m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.57m³。

19.清疏文景社区金运路108号雨水管道疏气囊封堵及拆除1处。

20.清疏中心花园外围商铺前污水井4座。

21.清疏文景社区吉兴路6号文雅豪庭小区DN300雨水管约19m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.24m³。

22.清疏长龙社区长龙路63号天盛茶行DN400污水管约45m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约0.35m³。

23.清疏文景社区天虹商场停车场入口DN300雨水管约6m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约0.59m³。

24.清疏文景社区天虹商场储发路10号路路面DN300污水管约21m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.32m³。

25.清疏文景社区吉兴路6号后方DN300污水管约45m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约3.18m³。

26.清疏文景社区诚信华庭广场路1-3-1号DN300污水管约31m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.13m³。

27.清疏长龙社区河东二巷5-5号前DN300污水管约58m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.65m³。

28.清疏南三社区布吉火车东站东广场DN300污水管约43m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.95m³。

29.南三社区布吉火车东站小区围墙旁DN300污水管约12m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约0.84m³

30.清疏文景社区百和苑1号楼天鹏汽车门前DN200雨水管约12m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.37m³，雨水口2座。

31.清疏南三社区布吉火车东站小区围墙旁DN300污水管约32m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约2.2m³。

32.清疏文景社区花卉市场DN300雨水管约19m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.39m³，雨水口1座。

33.清疏中心花园政清路6-6号前污水井4座。

34.清疏长龙社区长龙七区一巷1-1号DN500污水管约31m，淤积深度约0.38m，总淤泥量约4.96m³。

35.清疏长龙社区长龙七区长龙路92-1左侧巷道口雨水井1座。

36.清疏长龙社区河西三巷4号前DN300污水管约38m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.55m³。

37.清疏长龙社区河西三巷DN400污水管约20m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约2.38m³。

38.清疏长龙社区金利路55号DN200雨水管约9m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.27m³。

39.清疏文景社区华昱花园5栋前DN200雨水管约7m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.21m³，雨水口1座。

40.清疏吉长龙社区康德大厦河西三巷1-1号门前DN400污水管约18m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约2.14m³。

41.清疏长龙花园长吉路73号DN300污水管约45m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约3.02m³。

42.清疏长龙社区吉华路230号启元幼儿园前DN300污水管约52m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约3.48m³。

43.清疏文景社区，华昱花园1、2、3栋前DN300污水管约78m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约5.23m³。

44.清疏文景社区华昱花园6栋前DN300污水管约73m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约4.89m³。

45.清疏文景社区吉政路25号中海医院内DN600气囊安拆一个。

46.清疏文景社区怡馨苑5A栋1单元前污水井1座。

47.清疏文景社区中网格大世纪兴旺来门前DN300雨水管约35m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.24m³。

48.清疏长龙社区河西七巷1号门前DN400污水管约40m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约4.76m³。

49.清疏南三社区新三村二十一巷8-2号前污水井1座。

50.清疏长龙路41-1-3号右侧污水井1座。

51.清疏文景社区中心花园政清路6-33-2号D污水井1座。

52.清疏龙岭社区龙岭学校门口DN160雨水管约13m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.26m³，雨水口1座。

53.清疏兴社区德兴花园德寿4栋A单元DN200污水管约23m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.68m³。

54.清疏嘉平大街（零食有鸣）店铺门前DN300污水管约43m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.88m³。

55.清疏布吉社区莲花路104-3门口DN300雨水管约8m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约0.54m³，雨水口1座。

56.清疏德兴社区粤宝花园东区DN300污水管约13m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约0.87m³。

57.清疏格塘路47号DN200雨水管约10m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.31m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年10月20日进场，2024年11月20日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为15万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年11月20日