**布沙分公司关于水径社区石龙坑新村6栋门口等35处小区清疏项目的采购请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

水径社区石龙坑新村 6 栋门口等35处小区清疏项目

（二）采购原因

经核实：

深圳市龙岗区吉华街道水径社区大坡头西一巷 1-9 号门口D600雨水管、甘坑社区巨银科技园内D300、D200雨水管、甘坑社区科达飞工业园内D150雨水管、甘坑社区凉帽三区中区5巷2-4号门口旁雨水井、水径网格水径社区恒通工业城D500、D400雨水管、松元头富六巷6号后D200雨水管、华光工业园D300雨水管、甘李三路赛兔科技园1栋D300雨水管、甘李三路赛兔科技园4栋D300雨水管、甘李三路赛兔科技园6栋D300雨水管、甘李三路中海信D300雨水管、甘李路甘坑新村明渠（3\*0.5）、老科技园路24号灯杆处D300雨水管、水径社区泰昌工业区明渠（1.4\*1）淤积严重存在冒溢风险，需安排紧急清疏;

甘坑社区佳和园左侧D300污水管、甘坑社区鸿利达塑胶制品有限公司内D300污水管、甘坑社区金苹果科技园内污水井、水径社区石龙坑新村 6 栋门口D300污水管、水径社区吉华路393号红门路英达丰工业园大门D300污水管、水径社区万科麓城一期石径路2-10(128美发连锁)店门前D300污水管、水径社区恒通工业城11栋后面D300、D200污水管、水径网格翠湖社区翠枫豪园一期5A栋门前D300污水管、水径社区恒通工业区佳又惠门前D400、D200污水管、水径社区丽湖一路美丽达D400、D500污水管、水径网格红晟家禽批发市场抽排、甘坑社区甘坑新村十七巷16号前污水井、三联高压变电站门口污水井、丽湖花园23栋后面墙角污水井、丽湖花园23栋旁污水井、丽湖花园22栋旁污水井、丽湖花园湖庭阁一单元阁后污水井、丽湖花园22栋后污水井、丽湖花园21栋后污水井、甘碧路银羽球馆污水井、丽湖大道11号门口污水井淤积严重存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

1.清疏水径社区石龙坑新村 6 栋门口D300污水管28m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约1.92m³。

2.清疏甘坑社区佳和园左侧D300污水管31m，淤积深度0.29m，淤积量约为2.17m³。

3.清疏甘坑社区鸿利达塑胶制品有限公司内D300污水管31m，淤积深度0.29m，淤积量约为1.96m³。

4.清疏甘坑社区巨银科技园内D300雨水管12m，淤积深度0.05m，总淤泥量约0.09m³；D200雨水管14m，淤积深度0.19m，总淤泥量约0.43m³，雨水口2座。

5.清疏甘坑社区科达飞工业园内D150雨水管17m，淤积深度0.15m，总淤泥量约0.66m³，雨水口1座。

6.清疏甘坑社区金苹果科技园内污水井2座，淤积深度0.2m，总淤泥量约0.15m³。

7.清疏甘坑社区凉帽三区中区5巷2-4号门口旁雨水井1座，淤积深度0.25m，淤积量0.1m³，安拆DN400气囊1个。

8.清疏水径社区吉华路393号红门路英达丰工业园大门D300污水管32m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约1.82m³。

9.清疏水径社区万科麓城一期石径路2-10店门前D300污水管35m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.26m³。

10.清疏水径社区大坡头西一巷 1-9号门口D600雨水管43m，淤积深度约0.4m，总淤泥量约8.61m³。

11.清疏水径社区恒通工业城11栋后面D200污水管12m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.85m³；D300污水管12m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约0.38m³。

12.清疏水径网格翠湖社区翠枫豪园一期5A栋门前D300污水管41m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约2.87m³。

13.清疏水径社区恒通工业区佳又惠门前D400污水管27m，淤积深度约0.38m，总淤泥量约3.33m³；D200污水管2m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.06m³

14.清疏水径网格水径社区恒通工业城D500污水管26m，淤积深度约0.45m，总淤泥量约4.84m³；D400污水管68m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约6.87m³。

15.清疏水径社区丽湖一路美丽达D400污水管136m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约11.24m³；D500污水管183m，淤积深度约0.38m，总淤泥量约34.06³；安拆DN600气囊4个，污水泵抽水台班1个。

16.水径网格红晟家禽批发市场吸冲车抽排1个台班。

17.清疏甘坑社区甘坑新村十七巷16号前污水井1座，淤积深度约0.6m，总淤泥量约0.19m³。

18.清疏三联高压变电站门口D300污水管30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.5m³。

19.清疏丽湖花园23栋后面墙角污水井1座，淤积深度0.2m，总淤泥量约0.07m³。

20.清疏丽湖花园23栋旁污水井1座，淤积深度0.15m，总淤泥量约0.06m³。

21.清疏丽湖花园22栋旁污水井1座，淤积深度0.1m，总淤泥量约0.04m³。

22.清疏丽湖花园湖庭阁一单元阁后污水井1座，淤积深度0.15m，总淤泥量约0.06m³。

23.清疏丽湖花园22栋后污水井1座，淤积深度0.10m，总淤泥量约0.04m³。

24.清疏丽湖花园21栋后D400污水管30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.88m³

25.清疏松元头富六巷6号后D200雨水管35m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.88m³

26.清疏甘碧路银羽球馆污水井1座，淤积深度约0.5m，总淤积量约0.19m³。

27.清疏华光工业园D300雨水管42m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.88m³

28.清疏甘李三路赛兔科技园1栋D300雨水管26m，淤积深度约0.13m，总淤泥量约0.8m³。

29.清疏甘李三路赛兔科技园4栋D300雨水管2m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约0.14m³，雨水口2座。

30.清疏甘李三路赛兔科技园6栋D300雨水管24m，淤积深度约0.12m，总淤泥量约0.68m³，雨水口2座。

31.清疏甘李三路中海信D300雨水管32m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约1.21m³，雨水口2座。

32.清疏甘李路甘坑新村明渠（3\*0.5）长11米，淤积深度约0.21m，总淤泥量约6.93m³

33.清疏老科技园D300雨水管6m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约0.42m³，雨水口2座

34.清疏丽湖大道11号门口污水井3座，淤积深度约0.7m，总淤泥量约0.81m³。

35.清疏水径社区泰昌工业区明渠（1.4\*0.6）长3.6m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约1.76m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年10月20日进场，2024年11月25日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为10.5万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司吉华水务所

2024年11月25日