关于南山区泵站所爱榕路（工业区三号泵站）等2项泵站应急清疏项目采购的请示

南山分公司：

深圳市南山区泵站所管辖内以下泵站淤积严重，影响泵站运行，根据现场实际勘查情况如下：

1、(1)爱榕路（工业区三号泵站）内泵坑长8米，宽2.2米，清疏量为36.96立方米；

(2)爱榕路（工业区三号泵站）内泵坑长10.2米，宽2.2米，清疏量为49.37立方米；

(3)爱榕路（工业区三号泵站）内泵坑长4.9米，宽1.6米，清疏量为4.7立方米；

(4)爱榕路（工业区三号泵站）内泵坑长3.4米，宽1.4米，清疏量为1.9立方米；

(5)爱榕路（工业区三号泵站）内泵坑长3.4米，宽1.4米，清疏量为1.9立方米；

(6)爱榕路（工业区三号泵站）内泵坑长5.8米，宽1.5米，清疏量为2.61立方米；

(7)爱榕路（工业区三号泵站）内泵圆坑半径长5.25米，清疏量为77.89立方米；

2、西丽街道沙河西路（白芸2号泵站）内泵坑长8米，宽6米，清疏量为48立方米；

以上合计总清疏量为223.33立方米，概算为202285.42元。

结算以实际发生额经第三方审核为准。费用从南山分公司维修改造年度预算内列支。根据集团《采购管理办法和实施细则》等规定，我所拟开展对南山区泵站所爱榕路（工业区三号泵站）等2项泵站应急清疏项目采购工作，具体如下：

一、本次工程采取直接发包方式，委托南山分公司年度预选承包商实施。

二、结算以实际发生额和第三方审计结果为准，并按照集团公司规定的下浮率下浮。

三、工程项目资金来源为企业自筹。

妥否，请批示！

附件：1.工程预算书

南山区泵站所

2024年12月2日