**询 价 函**

 公司：

现将我单位需采购设备物资的询价函发给贵公司，请收到后于 指定时间内将询价函填好价格盖章扫描，上传至深圳市环境水务集团招标采购数字管理平台，报价单位需加盖单位公章，超过指定时间不予接收。如我部最终选择贵公司的产品，希望贵公司在指定的期限内予以供货。

□谈判采购。报价传送方式包括电子邮件、快递、现场提交。本询价不作为采购最终依据。

☑询价采购。报价传送方式包括电子邮件、快递、现场提交。请合理报价，我司将依据贵公司所报价格作出最终选择，不再进行议价谈判。

□密封报价采购。报价传送方式为发到我公司指定邮箱并加盖公章,请合理报价。

敬颂

商祺！

联系人：陈荣斌 联系电话：18688973485 邮箱：qingyuanchanping@tom.com

深圳市清源净水器材有限公司

附：设备物资一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳市清源净水器材有限公司 | 供应商填写 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价(含税) | 总价（含税） |
| 1 | 产品1 | 离子度15%±1 | 吨 | 33 |  |  |
| 2 | 产品2 | 离子度10%±1 | 吨 | 20 |  |  |
| 3 | 产品3 | 离子度20%±1 | 吨 | 10 |  |  |
| 总价合计 |  |
| 技术要求 |

|  |
| --- |
| **产品1（阳离子型）** |
| **项目名称** | **单位** | **规范** |
| **相对分子质量，M** | **万** | **600-1000** |
| **阳离子度，（摩尔比）** | **%** | **15±1** |
| **固含量，W1** | **%** | **88-90** |
| **丙烯酰胺单体含量（干基）** | **%** | **≤0.10** |
| **溶解时间（1g/L），** | **t/min** | **≤60** |
| **水不溶物，W3** | **%** | **≤0.30** |
| **筛余物（1.40 mm筛网），W4** | **%** | **≤5** |
| **筛余物（180 μm筛网），** | **%** | **≥85** |
| **硫酸盐（SO4)含量** | **g/g** | **≤0.05** |
| **氯化物（CL）含量** | **g/g** | **≤0.05** |

|  |
| --- |
| **产品2（阳离子型）** |
| **项目名称** | **单位** | **规范** |
| **相对分子质量，M** | **万** | **600-1000** |
| **阳离子度，（摩尔比）** | **%** | **10±1** |
| **固含量，W1** | **%** | **88-90** |
| **丙烯酰胺单体含量（干基）** | **%** | **≤0.10** |
| **溶解时间（1g/L），** | **t/min** | **≤60** |
| **水不溶物，W3** | **%** | **≤0.30** |
| **筛余物（1.40 mm筛网），W4** | **%** | **≤5** |
| **筛余物（180 μm筛网），** | **%** | **≥85** |
| **硫酸盐（SO4)含量** | **g/g** | **≤0.05** |
| **氯化物（CL）含量** | **g/g** | **≤0.05** |

|  |
| --- |
| **产品3（阳离子型）** |
| **项目名称** | **单位** | **规范** |
| **相对分子质量，M** | **万** | **600-1000** |
| **阳离子度，（摩尔比）** | **%** | **20±1** |
| **固含量，W1** | **%** | **88-90** |
| **丙烯酰胺单体含量（干基）** | **%** | **≤0.10** |
| **溶解时间（1g/L），** | **t/min** | **≤60** |
| **水不溶物，W3** | **%** | **≤0.30** |
| **筛余物（1.40 mm筛网），W4** | **%** | **≤5** |
| **筛余物（180 μm筛网），** | **%** | **≥85** |
| **硫酸盐（SO4)含量** | **g/g** | **≤0.05** |
| **氯化物（CL）含量** | **g/g** | **≤0.05** |

 |
| 商务要求 | 1. 最高限价为到货价：产品10%离子度（15200元/吨）、产品15%离子度（16200元/吨）、产品20%离子度（17500元/吨），总价不超过101.36万元。
2. 供货周期：半年 （合同签订之日起生效）

3.付款方式：1-2个月4.质保期：一年5.单次送货量：25-30吨/次6.供货范围：深圳市南山区侨香路4006号兴源大厦7.违约处罚条款：8.若我司自检聚丙烯酰胺不合格的，则双方共同拿封存样品委托双方认可的第三方检测机构检测，如果第三方检测合格，检测费用由我司承担，如果第三方检测不合格，检测费用由供应商承担，对未使用的货物，我司有权退货且供应商承担退货发生的一切费用。对已使用货物，我司不予支付相应货款，并有权要求供应商按该批货物总价值50%的标准支付违约金，且我司因此造成的全部损失由供应商承担，我司对供应商所供的聚丙烯酰胺产品检测超过3次不合格的将终止与乙方的合作关系。9.本次邀请报价合计总价最低的为此项目供应商，2个月内，产品虽合格但使用效果不能满足客户要求，遭客户投诉的，更换货、试验等仍无法满足客户需求的，我司将终止与供应商的合作关系，由此次报价的次低价供应商接替供应。10.合作期内供应商需向我司提供技术服务支持，在使用过程中若遇到问题，供应商需安排技术人员现场协助解决。11.双方确定合作关系后，10个工作日内，供应商按合同总金额的5%向我司缴纳履约保证金。12.其他事项详见后续约束性文件。 |

如果双方对价格达成一致后，保证在指定期限内予以供货。

授权代表（签名）： 供货商（盖章）：

\_\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_日