**宣城市水务有限公司2025年度气相色谱仪采购**

**项目采购询价公告**

宣城市水务有限公司拟采购一台气相色谱仪，现面向有意向的供应商进行公开询价，具体事项如下：

一、项目概况

（一）项目名称：宣城市水务有限公司2025年度气相色谱仪采购项目

（二）项目编号：HW11225008

（三）最高限价：报价上限为32万元（人民币叁拾万元整），报价高于上限视为无效报价。

（四）评选办法：最低价中标法

二、采购内容

本项目采购一套福立F80气相色谱仪及配套的HS930顶空进样器和电脑打印机。

三、资质要求

（一）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

（二）报价供应商需具备独立法人资格，或具有民事主体资格和行为能力的法人、或其他组织。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动。

（四）报价供应商需具有品牌授权（提供授权文件并加盖公章）。

（五）从响应文件提交截止日起计算，响应供应商近三年内没有串标中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

四、采购要求

（一）供货仪器符合国家标准GB/T 30431—2020《实验室气相色谱仪》的规定。

（二）供货仪器须为到货日前60天内生产的全新仪器。

（三）供应商需取得产品制造商针对本项目售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。

（四）供应商需承诺，将配备至少一名中级或以上的化工专业技术工程师常驻安徽省作售后服务，若仪器出现故障，2个小时电话响应，如不能解决问题，24小时之内到达用户指定地点。

五、合同关键条款

（一）产品到达最终用户现场后，在接到用户通知后1周内，中标人（含产品制造商）需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，同时在现场对用户进行操作及维护培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等。另针对可能培训当天有员工不在现场或后续新进员工，中标人（含产品制造商）需提供4个到制造厂家培训名额，以上相关费用已含在投标报价中。

（二）质量保证期：免费质保二年（自验收合格之日起计算），提供产品制造商二年质保承诺函，质保期内非人为损耗所需和维修所发生的更换件、服务费全部免费。同时，中标人在质保期满后为产品提供有偿维修，自主软件免费升级，并将以低于市场价的优惠价格提供仪器运行所需耗材以及零配件。

（三）付款约定：

1、预付款：合同签订后一周内，乙方提供按照合同总金额的30%开具增值税普通发票，甲方在收到乙方提供的按照合同总金额的30%开具的增值税普通发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2、验收款：验收合格后，乙方提供按照合同总金额的65%开具增值税普通发票，甲方在收到乙方提供的按照合同总金额的65%开具的增值税普通发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%作为验收款。

3、质保金：质保期2年后，经甲方确认已完成质保任务，并办理相关手续，甲方在收到乙方提供的合同总金额5%开具的增值税普通发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额5%的合同款。

六、验收方式及标准

验收将严格按照国家标准GB/T 30431—2020《实验室气相色谱仪》中规定和中标人报价文件的响应及承诺执行。验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。在验收过程中发现质量问题，中标人应按照招标人的要求更换或维修，自安装到位之日起三个月内仍达不到合同约定的质量要求，无法通过验收的，招标人有权退货并解除合同，中标人退还招标人已支付的设备款，并要求中标人按照合同总价款的20%支付违约金。

七、其他事项

（一）招标人如因某些特殊情况决定取消该次采购业务，只需通知各供应商但不需给予任何补偿；在知会投标人的情况下，有在截止时间前澄清、修改、补充采购文件的权利；

（二）如中标人在签订合同时对其响应文件的内容或其他承诺条款要求作不利于招标人的更改或反悔、拒绝在合同中确认其承诺的，则视为其主动放弃中标。

八、报价文件清单

（一）采购询价文件中要求提供的的资质证明文件及承诺书等

（二）报价单

（三）报价供应商认为需要提供的其他资料

**\*以上文件均须加盖报价人公章**

附件1 报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣城市水务有限公司2025年度气相色谱仪采购项目报价单 | | | | | | |
| 供应商（盖章）： | | | | | 联系人：  联系电话： | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价 | |
| 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 气相色谱仪 | 福立F80  含：1、气相色谱仪主机一套（包括分流/不分流毛细管柱进样口 2套；氢火焰离子化检测器 1套；电子捕获检测器 1套；毛细色谱柱：RB-624 30m×0.32mm×0.25um 1根；毛细色谱柱：RB-WAX 30m×0.32mm×0.25um 1根）；   1. HS930顶空进样器一台； 2. 电脑及打印机各一台。 | **1** | 套 |  |  |
| 合计总价：人民币￥ 元  （大写： ） | | | | | | |