## 表 03 单项工程投标价汇总表
单项工程投标价汇总表
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 预臭氧接触池-工艺安装工程 | 111908.41 |  | 2838.15 | 4295.22
合 计 |  | 111908.41 |  | 2838.15 | 4295.22
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
预臭氧接触池-工艺管道部分
1 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | 1.规格:D159*4 2.材质:SS316L 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、水冲洗消毒 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 39 | 512.98 | 20006.22
2 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | 1.规格:D219*3 2.材质:SS316L 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、水冲洗消毒 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 4 | 605.07 | 2420.28
3 | 030801006009 | 低压不锈钢管（水射器投加管） | 1.规格:D159*4 2.材质:SS304 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、水冲洗消毒 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 1 | 360.4 | 360.4
4 | 030801006010 | 低压不锈钢管（水射器投加管） | 1.规格:D133*3 2.材质:SS316L 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、水冲洗消毒 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 27 | 385.98 | 10421.46
5 | 030801006011 | 低压不锈钢管（臭氧管） | 1.规格:D38*3 2.材质:SS316L 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、管道吹扫 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 30 | 76.62 | 2298.6
6 | 030801006012 | 低压不锈钢管（尾气管） | 1.规格:D45*2 2.材质:SS316L 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、管道吹扫 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 15 | 83.61 | 1254.15
本页小计 | [6 empty] | 36761.11
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
7 | 030801006013 | 低压不锈钢管（臭氧管） | 1.规格:D27*2 2.材质:SS316L 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、管道吹扫 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 10 | 60.25 | 602.5
8 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.规格:D219*6 2.材质:焊接钢管（Q235B） 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试验、水冲洗消毒 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 19 | 149.94 | 2848.86
9 | 030816001017 | 管材表面超声波探伤 | 1.名称:管材表面超声波探伤 2.规格:DN150mm以内 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 122 | 26.99 | 3292.78
10 | 030816001018 | 管材表面超声波探伤 | 1.名称:管材表面超声波探伤 2.规格:DN250mm以内 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 23 | 39.21 | 901.83
11 | 031202002025 | 管道防腐蚀 | 1.名称:管道内外壁防腐 2.除锈级别:喷砂除锈st2.5 3.涂刷(喷)品种:IPN8710-1互穿网络防腐涂料 4.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:成型后的漆膜总厚度要求不小于300μm 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m2 | 13.07 | 180.48 | 2358.87
12 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN250 δ=4mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 2970.16 | 2970.16
13 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN200 δ=6mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 1693.43 | 1693.43
14 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN125 δ=3mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 7 | 802.1 | 5614.7
本页小计 | [6 empty] | 20283.13
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
15 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN40 δ=2mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 109.8 | 219.6
16 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN32 δ=2mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 79.2 | 158.4
17 | 030804003012 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN20 δ=2mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 37.85 | 75.7
18 | 030804003013 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN150*DN125 δ=3mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 1003.35 | 1003.35
19 | 030804003014 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:等径三通 2.规格:DN250 δ=4mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 2890.47 | 2890.47
20 | 030804003015 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:等径三通 2.规格:DN150 δ=3mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 1037.03 | 1037.03
21 | 030804003016 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:等径三通 2.规格:DN40 δ=2mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 134.8 | 269.6
22 | 030804003017 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN200*DN125 δ=4mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 1092.2 | 2184.4
本页小计 | [6 empty] | 7838.55
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
23 | 030804003018 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN150*DN125 δ=3mm 3.材质:SS316L 4.焊接方法:氩弧焊 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 3 | 681.81 | 2045.43
24 | 030810004008 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢（SS316L） 2.型号、规格:DN200 1.0Mpa 3.焊接方法:氩弧焊 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 1 | 1015 | 1015
25 | 030810002012 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢（Q235B） 2.焊接方法:电弧焊 3.型号、规格:DN200 1.0Mpa 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 1 | 326.05 | 326.05
26 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:Q235B 3.规格:DN250 L=150 4.含制作、安装、填塞密封材料 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 630.5 | 630.5
27 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:Q235B 3.规格:DN50 L=500 4.含制作、安装、填塞密封材料 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 214.06 | 214.06
28 | 030817008006 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:SS316L 3.规格:DN150 L=500 4.含制作、安装、填塞密封材料 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 3 | 781.69 | 2345.07
29 | 030817008007 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:SS316L 3.规格:DN15 4.含制作、安装、填塞密封材料 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 1 | 202.45 | 202.45
30 | 030815001006 | 管架制作安装 | 1.材质:钢支架 2.名称:管道支架制作及安装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | kg | 70 | 16.12 | 1128.4
本页小计 | [6 empty] | 7906.96
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
31 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架刷油 2.除锈级别:手式除锈st3 3.油漆品种:IPN8710-1互穿网络防腐涂料或同等级涂料 4.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆、面漆各两遍，成型后的漆膜总厚度要求不小于300μm 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | kg | 70 | 2.69 | 188.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 72978.05
预臭氧接触池-工艺设备安装费用
32 | 040602019002 | 加药设备（仅安装费） | 1.名称:预臭氧投加分配系统 2.规格、型号:15万吨/天，最大投加量1.0mg/L 3.参数:含射流器、手动阀门、臭氧流量计、电动开关阀、电动调节阀、绝压变送器、真空压力表、止回阀、投加单元支架、厂家配套提供射流器、臭氧扩散器、除雾器 4.含无负荷试运转 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 1 | 3173.61 | 3173.61
33 | 030807005007 | 低压安全阀门（仅安装费） | 1.名称:双向透气安全阀 2.型号、规格:DN80，设定动作压力＋2KPa及-3KPa 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 211.44 | 422.88
34 | 040602044001 | 尾气破坏器（仅安装费） | 1.类型:臭氧尾气破坏系统 2.规格、型号:N=3.3kW 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 2 | 616.65 | 1233.3
35 | 040602019003 | 加药设备（仅安装费） | 1.名称:水溶仪 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 1 | 804.33 | 804.33
36 | 030413006001 | 人(手)孔防水（仅安装费） | 1.名称:不锈钢人孔 2.规格:∅1000 3.类型:SS316L 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 12 | 453.12 | 5437.44
37 | 030605002002 | 物性检测仪表（仅安装费） | 1.名称:排气臭氧浓度仪 2.类型:0~1ppm 3.预臭氧投加系统配套供应，测量接触池排出气体臭氧浓度 4.含功能测试及系统试验 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 2 | 668.51 | 1337.02
本页小计 | [6 empty] | 12596.88
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
38 | 030807003048 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN40 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 5 | 51.98 | 259.9
39 | 030807003049 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:电动球阀 2.型号、规格:DN40 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 51.98 | 103.96
40 | 030807003050 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:电动球阀 2.型号、规格:DN20 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 46.82 | 93.64
41 | 030807003051 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:单向阀 2.型号、规格:DN20 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 46.82 | 93.64
42 | 030807003052 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN20 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 46.82 | 93.64
43 | 030601004004 | 流量仪表（仅安装费） | 1.名称:涡街流量计 2.型号:SS316L 3.规格:DN20 1.0Mpa 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 2 | 30.1 | 60.2
44 | 030601004005 | 流量仪表（仅安装费） | 1.名称:涡街流量计 2.型号:SS316L 3.规格:DN50 1.0Mpa 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 36.54 | 36.54
本页小计 | [6 empty] | 741.52
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
45 | 030807003053 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:手动球阀 2.型号、规格:DN125 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 2 | 188.07 | 376.14
46 | 030807003054 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN125 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 4 | 188.07 | 752.28
47 | 030807003055 | 低压法兰阀门（仅安装费） | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 1.0MPa SS316L 3.连接形式:法兰连接 4.含:传动杆、调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 3 | 204.16 | 612.48
48 | 030601002004 | 压力仪表（仅安装费） | 1.名称:压力表 2.规格:φ63（安装于水射器前后） 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 4 | 69.71 | 278.84
49 | 030810004009 | 低压不锈钢法兰（仅安装费） | 1.材质:不锈钢（SS316L） 2.型号、规格:DN150 1.0Mpa 3.焊接方法:氩弧焊 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 6 | 351.53 | 2109.18
50 | 030810004010 | 低压不锈钢法兰（仅安装费） | 1.材质:不锈钢（SS316L） 2.型号、规格:DN125 1.0Mpa 3.焊接方法:氩弧焊 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 6 | 274.2 | 1645.2
51 | 030810004011 | 低压不锈钢法兰（仅安装费） | 1.材质:不锈钢（SS316L） 2.型号、规格:DN80 1.0Mpa 3.焊接方法:氩弧焊 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 2 | 160.67 | 321.34
52 | 030810004012 | 低压不锈钢法兰（仅安装费） | 1.材质:不锈钢（SS316L） 2.型号、规格:DN50 1.0Mpa 3.焊接方法:氩弧焊 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 1 | 98.21 | 98.21
本页小计 | [6 empty] | 6193.67
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
53 | 030810004013 | 低压不锈钢法兰（仅安装费） | 1.材质:不锈钢（SS316L） 2.型号、规格:DN40 1.0Mpa 3.焊接方法:氩弧焊 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 7 | 65.6 | 459.2
54 | 030810004014 | 低压不锈钢法兰（仅安装费） | 1.材质:不锈钢（SS316L） 2.型号、规格:DN20 1.0Mpa 3.焊接方法:氩弧焊 4.含螺栓及垫片 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 副 | 6 | 39.63 | 237.78
55 | 030807003056 | 伸缩接头（仅安装费） | 1.名称:伸缩节 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含:调试及试压、螺栓、垫片等 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 3 | 57.3 | 171.9
56 | 030104003001 | 梁式起重机（仅安装费） | 1.名称:行吊 2.型号:3T，轨道长度2X13m，跨度7.5m，起吊5m，N=2X0.4+5.5kW 3.配套1个MD1型葫芦，含滑触线 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 2 | 3376.07 | 6752.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 26964.79
本页小计 | [6 empty] | 7621.02
合 计 | [6 empty] | 99942.84

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 2838.15
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 2315.98
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 522.17
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 1170.85
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 4009
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：预臭氧接触池-工艺安装工程 |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 4295.22
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 3661.35
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 3269.06
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 392.29
合 计 |  |  |  | 7956.57