**高压进线环网柜更换项目**

**澄清/修改公告**

**一、澄清/修改内容**

现对“高压进线环网柜更换项目”（项目编号：HW10323013）采购文件进行澄清/修改，澄清/修改内容如下：

澄清/修改前：

**8.1 供货范围**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户内环网柜 |  | 组 | 2 | 采用进口或合资产品，配置接线图见附图 |

澄清/修改后：

**8.1 供货范围**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户内环网柜 |  | 组 | 2 | 本招标文件涉及到的主要设备（指导地线、绝缘子、电缆、电缆附件、环网柜等）优先选择南方电网公司推荐品牌或南方电网公司近三年的招标结果中的品牌。（投标人须提供相关证明材料及承诺函） |

**二、联系方式**

名    称：深圳市正方招标有限公司

地    址：深圳市福田区深南中路1025号新城大厦西座9楼

联系方式：陶工，固定电话：0755-82283689；手机：13417559794（周末、法定节假日可联系此手机号码）

**三、其他补充事宜**

1.招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改，原《招标文件》与本公告不一致之处，以本公告为准，其余内容不变。

2.投标人有义务在招标期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

                             深圳市正方招标有限公司                               2023年5月17日