深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

工 程 服 务 询 价 函

广大服务公司：

现将我公司需实施的应急维护服务项目询价函发给贵公司，请收到后于 2023年5月31日\_上午\_12：00时前将所附报价表以**电子邮件**方式传送至我司，我司将于 2023年 6月2日前回复贵公司。我司将依据贵公司所报价格作出选择，不再进行议价谈判。如我司最终选择贵公司的服务，希望贵公司须保证在指定的期限内予以服务。（报价单需加盖单位公章，超过以上指定时间我中心则不予接收）

敬颂

商祺！

联系人：邱元裕 联系电话：13641466565 邮箱：[879351917@qq.com](mailto:36163400@qq.com)

邮寄地址：汕尾市海丰县鹅埠镇深汕水务公司西部水厂 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

附：服务项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深汕水务公司填写 | | | | | | 承包商填写 | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |  |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |  |
| 1 | 040501004006 | 管道冲洗、清垢 DN1200 | 1.吸冲两用车 进口 2.清除管井内的杂物垃圾、积泥、砂石并运输出指定地点堆放、清理现场等 3.清淤清垢 4.吸污车降水 | m | 103.00 |  |  |  |  |
| 2 | 040501001008 | 淤泥外运 | 1.吸泥车污泥外运25km  2.余渣外运25km | m3 | 38.81 |  |  |  |  |
| 3 | 040501004003 | 管道冲洗、清垢 DN1350 | 1.吸冲两用车 进口  2.清除管井内的杂物垃圾、积泥、砂石并运输出指定地点堆放、清理现场等  3.清淤清垢  4.吸污车降水 | m | 80.00 |  |  |  |  |
| 4 | 040501001002 | 淤泥外运 | 1.吸泥车污泥外运25km  2.余渣外运25km | m3 | 38.15 |  |  |  |  |
| 5 | 040501004004 | 管道冲洗、清垢 DN1500 | 1.吸冲两用车 进口  2.清除管井内的杂物垃圾、积泥、砂石并运输出指定地点堆放、清理现场等  3.清淤清垢  4.吸污车降水 | m | 87.00 |  |  |  |  |
| 6 | 040501001006 | 淤泥外运 | 1.吸泥车污泥外运25km  2.余渣外运25km | m3 | 51.22 |  |  |  |  |
| 7 | 040501001009 | 柴油发电机 | 1.柴油发电机 功率50KW  2.用于施工现场临时用电，包括切割机、送风机、长管呼吸机、照明等 | 台班 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 000101001002 | 人工交通疏导 | 1.对施工路段区域车辆、行人进行交通疏导 | 工日 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应纳税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |  |

如果双方对价格达成一致后，保证在指定期限内予以供货。

授权代表（签名）： 供货商（盖章）：

\_2023\_ 年\_\_5\_\_ 月\_29日