**澄清公告**

各潜在投标人：

运营中心2024年度环保药剂采购（项目编号：HW9124009）药剂规格修改如下：

1. PAM规格参数：阴离子聚丙烯酰胺

（1）外观：白色粉末；

（2）试验方法：按GB/T17514-2017《水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》执行；

（3）技术指标：①相对分子量≥1000×104；

②固含量、丙烯酰胺单体含量(干基)、溶解时间、水不溶物、筛余物、硫酸盐含量、氯化物含量均按照GB/T17514-2017《水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》指标要求。

2、PAC规格参数：氧化铝（Al2O3）的质量分数,%≥28盐基度%28-90不溶物的质量分数,%≤其他指标按GBT22627-2022。

池州市水环境投资建设有限公司

安徽中信工程咨询有限责任公司

2024年4月24日